安徽省阜淮高速公桥服务区充电桩

采购项目

询  比  文  件

采 购 人： 安徽省经工物资有限公司

日    期：  2024   年  7  月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求及清单	15

第四章 评审办法	31

第五章 合同内容	9

第六章 响应文件格式	22

- 第一章 采购公告

项目简介

1.1项目名称：安徽省阜淮高速公桥服务区充电桩采购项目

1.2 采 购 人：本项目采购主体为安徽交控建设工程集团有限公司，合同主体为：安徽省经工物资有限公司。

1.3 项目概况：在阜淮高速公路公桥服务区每侧服务区分别建设6个120kW直流充电桩。

采购说明

2.1 采购方式：  询比采购

2.2 资金来源及比例：100%来自企业自筹

2.3 采购范围：  12个120kW直流充电桩。

2.4 品牌范围：    无。产品参数详见工程量清单。

2.5 合同包划分：    1个包

2.6 最高限价：  52.8万元

2.7 交货期： 在接到甲方相应批次交货通知之日起20个日历天内交货并安装调试。

供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

具备独立法人资格，持有有效的营业执照；具有独立完成本项目的相关能力的生产厂家或制造商。

- （2）业绩最低要求：

至少提供1个自2021年1月1日以来，单项合同额不低于100万元的充电桩销售合同业绩

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理（如有）未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求：        /        。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

询比文件的获取

供应商须在“ 安徽交控建设工程集团”（网址：http://www.ahjggroup.com）“通知公告”栏目了解项目信息、下载询价文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）。咨询电话：0551-62265211、13135521559。采购人不再另行书面通知，供应商应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2024 年 7 月 8日 14时 30 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应在文件递交截止时间前，将响应文件递交至安徽省合肥市包河区西藏路1588号高速时代广场C1栋1008安徽省经工物资有限公司。

响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于安徽省合肥市包河区西藏路1588号高速时代广场C1栋1008安徽省经工物资有限公司（地点）现场组织进行响应文件的启封。

响应保证金

响应保证金的金额：

本项目响应保证金： 10000   元（大写： 壹万元整   ）。

报价方应向询价方以下账户递交询价响应保证金，以转账方式从报价方账户转出，并将银行的电子回执单作为其响应文件的组成部分。

户名：安徽省经工物资有限公司

开户银行：工行合肥蜀山支行

账号：1302 0121 1920 0034 038

汇款或转账时，报价方必须在付款凭证备注栏中注明“公桥服务区充电桩采购项目”字样。保证金备注栏中必须明确所参与具体标段名称，因报价方未备注或错误备注而导致不能及时查验到账的，责任由报价方承担。若采用电汇（转账）形式，询价响应保证金必须由报价方的账户一次性汇入本询价文件所示账户，并在投标截止时间前一个小时到账，否则无效。

发布公告的媒介

本次采购公告在安徽交控建设工程集团有限公司（https://www.ahjggroup.com/）“招标信息”栏上发布。

采购人联系方式

采 购 人：安徽省经工物资有限公司

地    址：安徽省合肥市包河区西藏路1588号高速时代广场C1栋1008室

邮政编码：           /

联 系 人：     高工、方工

电    话：   13135521559、15256002215

电子邮箱：          /

2024 年 7 月

- 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 满足国家最新颁布的质量技术标准和采购人要求。 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | 见第一章 采购公告/采购邀请书第3.1款要求。 |
| 1.2.3 | 供应商资质条件、能力、信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 |
| 1.2.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 3.1 | 响应文件其他材料要求 | 无 |
| 3.2.4 | 报价方式 | ☑固定单价 □固定总价 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | 无 |
| 3.4.4（3） | 其他不予退还响应保证金的情形 | 报价方出现以下情形的，其询价响应保证金将不予退还： （1）报价方在规定的响应有效期内撤销其响应文件。 （2）成交候选方无正当理由放弃成交资格的；或成交方无正当理由不与采购人签订合同的；或成交方在签订合同时向采购方提出附加条件或者更改合同实质性内容的；询价响应保证金按违约予以全额扣除。 （3）供应商存在以他人名义报价、与他人串通报价、以行贿手段谋取成交、弄虚作假等行为。 |
| 3.6.3（2） | 响应文件副本份数 | 响应文件应胶装成册，正、副本各一份。正副本内容不一致时，以正本为准。 |
| 4.1 | 响应文件的密封和标记 | 响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，第一信封（商务技术文件）与第二信封（报价文件）分开密封。 |
|  |  | 响应文件第一信封（商务技术文件）封套上注明： 供应商名称： (项目名称)第一信封（商务技术文件）响应文件 在 年 月 日 时 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启 |
|  |  | 响应文件第二信封（报价文件）封套上注明： 供应商名称： (项目名称)第二信封（报价文件）响应文件 在第一信封开启前不得开启 |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | 无 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | （1）中标后，响应保证金自动转为履约保证金。 （2）履约保证金退还时间：该项目物资供应整体验收完成后28天内。 |
| 9需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式提出，异议材料应包括： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）异议事项的基本事实； （3）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。 |  |
| 9.2 | 一、如在约定的供货期限内达不到招标人要求的供货数量： 1.招标人有权终止合同，并依据合同规定追究法律责任。 2.采购人有权将违约行为有权按照约定进行处罚。 二、异常低价，采购人有权做废标处理。 |  |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

企业资质等级要求

具备独立法人资格，持有有效的营业执照；具有独立完成本项目的相关能力的生产厂家或制造商。

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

至少提供1个自2021年1月1日以来，单项合同额不低于100万元的充电桩销售合同业绩。

业绩证明材料要求如下，否则业绩不予认可。

①合同协议书扫描件；

②若合同协议书中不能明确反映出招标文件所要求内容的（如合同金额、合同签订时间、供货内容等），则须提供业主单位（甲方）出具加盖公章的证明材料扫描件。

③若业绩合同中包含多项设备，则合同中应能体现资格要求中所需设备的内容和金额，无法体现的，须提供供货单据、供货发票、业主验收单等能证明相关评审因素的证明材料，否则业绩不与认可。

④如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件扫描件或其他相关证明材料扫描件来证明其所附业绩的继承性。

附录3资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1.投标人、法定代表人近三年内无行贿犯罪行为。 2.投标人未被人民法院列入失信被执行人（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。 3投标人没有正受到责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 4.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 5.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 6.没有法律法规规定的其他情形。

## 1.总则

投标人提供的充电基础设施产品均应取得由具备检验检测机构资质认定(CMA)和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可资质的检测机构出具的型式试验报告，同时报告内相关技术标准及参数符合第三章采购需求中技术参数相关要求。

### 1.1 质量要求

1.1.1技术标准

按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包含投标人向其他厂家购买的所有附件和设备，都应符合采购人要求。

### 1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本合同包供货的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告/采购邀请书第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

### 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

### 1.7 分包

不允许分包。

### 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

## 2. 询比文件

### 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告/采购邀请书；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同内容；

（5）供货要求；

（6）采购需求及清单；

（7）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过“安徽省经工建设集团有限公司”官网平台联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

## 3. 响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

商务技术文件应包括下列内容：

- 响应函；

- 法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）供应商基本情况；

（4）近年类似业绩情况；

（5）信誉情况；

（6）供货方案；

（7）其他材料。

报价文件包括以下内容：

（1）报价函；

（2）已标价的工程量清单；

### 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告/采购邀请书”第2.6款。

3.2.4本项目的报价方式为  见供应商须知前附表  。

3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

### 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

### 3.4响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告/采购邀请书”第7条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人在与成交人签订合同后5日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的；

（3）供应商须知前附表规定的其他情形。

### 3.5资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

### 3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”和“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

（4）响应文件其他要求见供应商须知前附表。

## 4. 响应文件的递交

### 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，第一信封（商务技术文件）与第二信封（报价文件）分开密封。

响应文件第一信封（商务技术文件）封套上注明：

供应商名称：

(项目名称)第一信封（商务技术文件）响应文件

在    年   月   日    时   分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

响应文件第二信封（报价文件）封套上注明：

供应商名称：

(项目名称)第二信封（报价文件）响应文件

在第一信封开启前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告/采购邀请书”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 5. 启封

### 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告/采购邀请书”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

### 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）开启商务技术文件；

（4）开启报价文件；

（5）启封结束。

5.2.2供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

## 6. 评审

### 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3人及以上单数。

### 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

6.2.3评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

## 7. 合同授予

### 7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于3日。

### 7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

### 7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4履约保证金

7.4.1中标后，响应保证金自动转为履约保证金。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3履约保证金在该项目物资供应整体验收完成后28天内无息退还。

### 7.5签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料， 不得与响应供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2对响应供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 采购需求及清单

采购人要求

- 一、 技术要求

- （一）直流充电桩技术规范

1、标准和规范

按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包含投标人向其他厂家购买的所有附件和设备，都应符合但不仅限于下表所列的标准、规范或准则的要求。

下表所列标准中的条款通过本招标文件的引用而成为本招标文件的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本招标文件。

投标人提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB/T 4028-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2017 | 环境条件分类 自然环境条件 降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1-2012 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/T 17626.2-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2016 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2019 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 19826-2014 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车充电接口规范 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车充电接口规范 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载充电桩 通信协议 |
| GB/T 29318 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |

2、基本要求

2.1主要技术参数

| 系统 | 项目 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流 充电机 参数 | 主要技术 参数 | 设备形式：120KW一体式直流充电机（需注明投标设备型号）； 2.充电接口：2个； 3.充电枪线长：≥5米； 4.输出功率：120KW 5.通信方式：以太网或4G通信模块； 6.充电支付方式：支持微信或支付宝； 7.充电启动方式：手机扫描、VIN码识别； 8.输入电压：380±15%Vac； 9.输入频率：50Hz±1； 10.输入功率因数：≥0.98； 11.恒功率输出电压调节范围：300Vdc-1000Vdc； 12.输出电流调节范围： 0-250A； 13.稳压精度：≤±0.5%； 14.稳流精度：≤±1%； 15.满载效率：≥95%； 16.噪音：＜65分贝； 17.接口类型：GB/T 20234.3-2015（标准国标九针接口） 18.待机功耗:整机≤50W； 备注：需具备CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的直流充电桩（功率等级≥120KW）检验报告（按国标） | ★ |
| 直流充电系统性能 要求 | 充电枪 | 1.满足国标要求； 2.最大输出电流250A； 3.带电子锁及温度检测功能； |  |
|  | 充电机外观尺寸及要求 | 采用阻燃外壳材料，壳体坚固，结构上防止用户轻易触及露电部分，采用一体式开关门 |  |
|  | 安装方式 | 落地式安装。需提供安装图纸及安装螺栓等配件 |  |
|  | 充电设定方式 | 充电设定方式可以分为自动设定方式和手动设定方式两种。 1.自动设定方式：在充电过程中，充电桩依据电动汽车蓄电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程； 2.手动设定方式：由操作人员通过外部手动控制设备设置充电方式、充电电压、充电电流等参数，充电桩根据设定参数执行相应操作，完成充电过程。充电桩采用手动设定方式时，应具有明确的操作指示信息； |  |
|  | 显示功能 | 充电桩显示信息包括以下内容。信息显示字符清晰、完整。 1.充电桩应显示的信息： ——电池类型、电池当前荷电状态、充电电压、充电电流、已充电时间和电能量计量信息； ——电池单体最高/最低电压； ——故障及报警信息； ——在手动设定过程中应显示人工输入信息。 2.充电桩可显示的信息： ——电池温度、设定参数和电池单体电压等 |  |
|  | 输入功能 | 充电机可以设置充电参数、费率、充电桩的编号、运营监控系统前置IP和端口功能 |  |
|  | 内部环境 调节功能 | 充电桩应具有对内部环境自动调节的功能，确保充电桩能在工作环境温度50℃的高温气候环境中正常工作；通风散热系统应该用独立风道设计，电子元器件密闭，保证PCB电路板与外界完全隔离，充电桩整体美观，不允许采用外部加设附属设备的设计方式 |  |
|  | 计量功能 | 1、充电机具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置符合国家计量器具检定相关要求。表计要求电能表精确度等级为1.0级，符合国家标准及计量器具鉴定相关要求。充电机要满足JJG 1149-2022计量检定规程。 ★2、最小电能变量应为0.001kW.h，充电机应能显示充电电能量，电能量显示位数应不少于6位（至少含3位小数）。对具有分时计费功能的充电机，时钟时刻显示分辨力不大于1s。 3、充电机常数应具有与所测量直流电能相对应的脉冲输出，应与铭牌标识的常数一致。 |  |
|  | 充电费率统计 | 支持按充电电能计费，支持配置包括费率时段、计费单位电量、计费费率等参数，账务管理模块实时读取电能表的电量数据，根据电能表的用电量和设置的计量单价； | ★ |
|  | 控制导引和充电控制 | 充电桩应具备控制导引和充电控制功能 |  |
|  | 通信功能 | 1.充电机应具备通过CAN网络与BMS通信的功能，通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定，用于判断电池类型，获得动力电池系统参数、充电前和充电过程中动力电池的状态参数；充电机可通过CAN和工业以太网与充电站监控系统通信，上传充电机和动力电池的工作状态、工作参数、故障报警等信息，并接受充电站监控系统的控制命令，执行遥控动作； 2.充电桩通信方式选择以太网或配置4G通讯模块，手机端、PC端登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。每个车位可单独计量、计费、通信等； 3.监控装置应具有对外隔离RS-232/485口、CAN口（用于与BMS和上位机通信）或以太网口，可实现远程通讯； 4.支持VIN自动识别充电。通过插枪，自动识别车辆BMS传回的VIN码，识别正确，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止 |  |
|  | 保护功能 | 1.具备急停按钮，急停按钮外部加防护罩，防止误操作和人为破坏； 2.充电机应具备防止电池电流倒灌功能； 3.充电机应具备蓄电池极性检测功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统连接时，检测蓄电池极性正确后，才允许充电机的直流输出回路接通蓄电池； 4.充电机应具备蓄电池连接确认功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，必须立即切断直流输出；当充电机与电动汽车断开连接后，充电接口的任意带电导体之间或带电导体与地之间的电压在1s内要降到60V以下，以防止潜在的电击伤害； 5.充电机在充电过程中，应保证蓄电池的充电电压、充电电流不超过允许值； 6.充电机在充电过程中，当出现蓄电池的温度、电压超过允许限值时，充电机应停止充电； 7.充电机在充电过程中，当出现与电动汽车蓄电池管理系统通信中断时，充电机应停止充电； 8.充电机应具备直流输出侧的过压、短路保护。当出现直流输出过压时，充电机应能自动切断直流输出并发出告警信号；当出现直流输出短路时，充电机应能自动进入限流输出状态； 9.充电机应具备直流输出侧的绝缘检测及绝缘降低报警功能； 10.充电机在停止充电时，应保证直流输出回路处于断开状态 |  |
|  | 充电模式 | 单枪最大功率输出，双枪智能功率分配。 | ★ |
|  | 开门保护 | 充电桩具有开门保护功能；当维护门打开时，充电机应同时切断动力源输入和直流输出 |  |
|  | 电气隔离 | 双枪同时充电时，两把充电枪输出的正极和负极要完全电气隔离，不能共正极或共负极，提高安全性。仅限于通过一种带简单隔离的非接地电源给电动汽车供电; 检查充电机的电气原理图，并目测检查充电机的 动力电源输入和直流输出之间应电气隔离； 对一机多充充电机，检查各直流输出口之间应电;气隔离。电气隔离防护措施应符合 NB/T 33001-2018中 7.5.5 的规定。 |  |
|  | 通用性 | 一体式直流充电机需满足兼容国标 |  |
|  | BMS要求 | BMS辅助电源支持12V或24V， |  |
|  | 耐气候 环境要求 | 1.充电桩的桩体防护等级应不得低于IP54； 2.三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护。充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理； 3.防锈(防氧化)保护。充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理 |  |
|  | 允许温度 | 1.在40℃环境温度下，充电桩可用手接触部分允许的最高温度应为： ——金属部分，50℃； ——非金属部分，60℃； 2.可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为： ——金属部分，60℃； ——非金属部分，85℃ |  |
|  | 电击防护 | 充电桩的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求 |  |
|  | 电气间隙和 爬电距离 | 充电桩的电气间隙和爬电距离应符合 额定绝缘电压Ui（V） 电气间隙（mm） 爬电距离（mm） Ui≤60 3.0 3.0 60＜Ui≤300 5.0 6.0 300＜Ui≤700 8.0 10.0 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取； 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取； 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm |  |
|  | 接地要求 | 充电桩的接地要求应能满足以下的规定： 1.充电桩金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志； 2.所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω； 3.充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm²； 4.接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接； |  |
|  | 绝缘电阻 | 用开路电压为绝缘额定电压规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ |  |
|  | 工频耐压 | 充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受绝缘额定电压所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象 |  |
|  | 冲击电压 | 充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受如下所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电 额定绝缘电压Ui （V） 绝缘电阻测试仪器的电压等级 （kV） 工频耐压试验电压 （kV） 冲击耐压试验电压 （kV） ≤60 250 1.0（1.4） 1.0 60＜Ui≤300 500 2.0（2.8） 5.0 300＜Ui≤700 1000 2.5（3.5） 12.0 注：括号内数据为直流介质强度试验值 |  |
|  | 安全要求 | 1.充电机应具备电源输入侧的过压、欠压保护。当出现交流输入过压、欠压时，充电机应能自动切断直流输出并发出告警提示； 2.充电机应具备输出过压保护。在电流指令值发生急剧变化或突然失去负荷时，输出电压也不得超过当前输出的10%； 3.充电桩应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出； 4.充电桩应具备绝缘检测功能； 5.充电桩在启动充电时应人工确认启动； 6.充电桩应具备软启动功能，输入冲击电流不应超过额定输入电流的110%，软启动时间宜为3s～8s； 7.充电桩应具备蓄电池反接保护功能； 8.充电桩在自动充电前，应具有蓄电池电压检测功能； 9.在充电过程中，充电桩应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作； 10.充电桩在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，锁止装置可通过专用方式（机械和电子方式）才能打开； 11.充电桩应具备过充保护和漏电保护功能 |  |
|  | 机械强度 | 按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m），试验结束后，充电桩的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏 |  |
|  | 抗扰度要求 | 1.静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.2-2018中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验； 2.射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.3-2016中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验； 3.电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受GB/T 17626.4-2018中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验； 4.浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.5-2019中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验 |  |
|  | 电磁发射限制要求 | 传导和辐射发射限值要求： 频率范围 MHz 发射限值dB(μV) 准峰值 平均值 0.15～0.5（不含0.5） 79 66 0.5～30 73 60 频率范围MHz 在10 m测量距离处辐射发射限值 dB(μV/m) 准峰值 30～230 40 230～1000（不含230） 47 2.谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电桩总谐波电流含有率不应大于6% |  |
|  | 充电桩 质保要求 | 本次招标设备质保期5年，枪线质保1年 | ★ |

备注：

1.“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

2.本项目所用的设备须与纯电动汽车电池型号、功能等相互兼容及配套，投标人可与招标人联系或现场勘查了解相关情况，如未能详细了解该项目情况而导致在项目实施过程中造成的损失由投标人自行承担，造成招标人损失的也由投标人承担。

3.充电站未注明安全技术条件必须符合中华人民共和国国家相关标准，同时依据国家有关产品质量法规和制造标准及施工规范要约进行验收。

4.在检查时或使用中发现充电站设施设备实际配置与投标配置品牌或技术性能要求不符的，取消后期投标资格，并追究相应法律责任。

3、功能要求

3.1充电控制功能

充电控制功能应符合NB/T 33001-2018中6.1的要求。

3.2通信功能

3.2.1充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能

充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能,判断充电机是否与电动汽车蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和充电实时数据。充电机与BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T 27930的规定。

3.2.2充电机应具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能

充电机应具备如下功能：

可通过管理平台或用户APP等终端进行操作；

具备本地、远程OTA（Over-the-Air Technology空中下载技术）升级功能；

3.3绝缘检测功能

绝缘检测功能应符合NB/T 33001-2018中6.3的要求。

3.4直流输出回路短路检测功能

直流输出回路短路检测功能应符合NB/T 33001-2018中6.4的要求。

3.5车辆插头锁止功能

车辆车头锁止功能应符合NB/T 33001-2018中6.5的要求。

3.6预充电功能

预充电功能应符合NB/T 33001-2018中6.6的要求。

3.7人机交互功能

人机交互功能应符合以下要求，同时符合NB/T 33001-2018中6.7的要求。

3.7.1显示方式

充电机的本体应按照6.7.1 a）的要求显示运行状态指示。

充电机信息的显示方式宜至少采用如下方式之一：

充电机本体显示；

通过无线方式或有线方式连接的终端显示，如用户APP、小程序等。

3.7.2启动充电方式

宜具备扫码充电、刷卡、即插即充、账号登陆等一种或多种方式；

3.8计量功能

计量功能应符合NB/T 33001-2018中6.8的要求。

3.9急停功能

充电机宜具备急停功能。如有急停功能，应符合NB/T 33001-2018中6.9的要求。

3.10温度监控功能

充电机应具备对充电机尘密系统内部温度监控的功能。当充电机检测到尘密系统内功率变换单元的环境温度超过保护阈值时，应触发过温保护，并发出告警信息。

3.11湿度监控功能

充电机应具备对充电机尘密系统内部湿度进行监控的功能。当充电机检测到尘密系统内的相对湿度大于95％时，应发出告警信息，宜具备除湿功能，对尘密系统内部空间进行除湿。

3.12烟雾监控功能

充电机宜具备对充电机尘密系统内烟雾进行监控的功能。当充电机监测到发生严重烟雾时，应停止充电，并发出告警信息。

3.13保护功能

充电机应符合如下要求，同时符合NB/T 33001-2018中6.10的要求。

3.13.1充电机应具备输入过、欠压保护及恢复功能。充电机应能监视交流输入电压的变化，当输入电压值过高或过低时，充电机应具有关机保护的功能并发出告警信息。交流输入电压恢复正常后，恢复默认不输出状态，无须人工干预，可接受上级监控系统控制开关输出。

3.13.2充电机应具备交流输入缺相保护及恢复功能。当交流输入缺相时，充电机应具备缺相关机保护的功能并发出告警信息。输入电压恢复正常后，恢复默认不输出状态，无须人工干预，可接受上级监控系统控制开关输出。

3.13.3充电机应具备泄放电路的失效监测功能，当检测到泄放电阻或泄放开关失效时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

3.13.4充电机尘密系统宜具备水浸保护，当充电机检测到内部进水时，充电机应停止充电或不应启动充电，并发出告警信息。

3.13.5充电机应在启动充电前进行直流输出回路泄放开关触点粘连检测，当检测到泄放继电器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。在充电结束泄放继电器断开后也可进行触点粘连检测，当检测到泄放继电器的主触点出现粘连情况时，充电机应发出告警信息。

3.13.6电机应具备散热系统故障监测功能，当监测到故障时，采取降功率输出或停止输出，并发出告警信息。

4、技术要求

4.1环境条件

4.1.1环境温度：-25℃～55℃（室外使用），-5℃～50℃（室内使用）。

4.1.2相对湿度：5%～95%。

4.1.3污染等级：3（室外使用），2（室内使用），3（室内暴露于污染的工业环境）。

4.1.4海拔高度：≤2000 m。

4.1.5周围环境：使用地点不得有爆炸危险介质，周围介质不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。

4.1.6充电机在其他特殊环境下使用时，运营商和厂商应协商一致。充电机可用于腐蚀性较高和沙粉尘污染严重的环境，如高湿度和侵蚀性大气或高空气污染的工业区域、沿海地区、化工厂、凝露和高污染持续存在的建筑物或地区、矿山等；

注：特殊使用条件包括GB/T 18487.1中特殊使用条件的相关规定。

4.2电源要求

4.2.1电源电压和电流

电源电压和电流应符合NB/T 33001-2018中7.2.1的要求。

4.2.2电源频率

交流输入电源频率为50 Hz±5Hz或60Hz±5Hz。

4.3环境适应要求

4.3.1防护等级

充电机防护等级不应低于IP54。

4.3.2三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护

正常使用环境的充电机，NB/T 33001-2018的第7.3.2适用。在C3～C5腐蚀性等级环境中使用的充电机，宜增加其防盐雾腐蚀试验的时间：120h（C3环境）、240h（C4环境）、480h（C5环境）。

盐雾腐蚀试验的时间参考GB/T 30790.6 表1中性盐雾的时间要求。

4.3.3防锈(防氧化)保护

防锈(防氧化)保护应符合NB/T 33001-2018中7.3.3的要求。

4.3.4防风保护

防风保护应符合NB/T 33001-2018中7.3.4的要求。

4.3.5防盗保护

防盗保护应符合NB/T 33001-2018中7.3.5的要求。

4.4内部温升要求

充电机动力电源输入电流所流经的回路，如接线端子、输入断路器、输入接触器等；功率变换单元及其内部元器件、输入输出端子；直流输出电流所流经的回路，如接线端子、直流熔断器、直流接触器、功率电阻、电流采样分流器、车辆插头等。这些发热元器件及部件的最高温度小于等于元器件及部件最大耐受温度的90％，且不应影响周围元器件的正常工作和无元器件损坏。

在正常试验条件下，输入为额定值，充电机在最大输出电流下长期运行，内部各发热元器件及各部位连接端子处的温升不应大于表1的规定。

充电机内部各部件极限温升

| 内部测试点（整机） | 极限温升 K |
| --- | --- |
| 动力电源输入端子 | 50 |
| 输入断路器、接触器接线端子 | 50 |
| 塑料绝缘线 | 25 |
| 功率变换单元输入输出连接端子 | 50 |
| 功率电阻 | 25（距外表30 mm处空间） |
| 电流采样分流器端子连接处 | 70 |
| 熔断器端子连接处 | 70 |
| 直流接触器外壳与极柱 | 50 |
| 直流输出接线端子 | 50 |

4.5安全要求

安全要求应符合NB/T 33001-2018中7.5的要求。

4.6电气绝缘性能

4.6.1绝缘电阻

绝缘电阻应符合GB/T 18487.1中绝缘电阻的要求。

4.6.2介电强度

介电强度应符合GB/T 18487.1中介电强度的要求。

4.6.3冲击耐压

冲击耐压应符合GB/T 18487.1中冲击耐压的要求。

4.6.4接触电流

接触电流应符合GB/T 18487.1中接触电流的要求。

4.7输出要求

输出要求应符合NB/T 33001-2018中7.7的要求。

4.8电容耦合

电容耦合应符合NB/T 33001-2018中7.8的要求。

4.9待机功耗

在额定输入电压下，充电机不连接试验系统且无人员操作，仅保留其后台通信、状态指示灯等基本功能的状态，测量充电机的待机功耗不大于50W。

4.10输出电压、电流测量误差

输出电压、电流测量误差应符合NB/T 33001-2018中7.10的要求。

4.11充电机效率、输入功率因数

在额定输入电压下，充电机的效率、输入功率因数应符合表2的要求。

充电机效率、输入功率因数

| 实际输出功率Po /额定输出功率Pn | 效率 | 功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤Po/Pn≤50% | ≥92% | ≥0.95 |
| 50%＜Po/Pn≤100% | ≥94% | ≥0.98 |
| 输入功率因数要求仅适用于交流供电充电机； 具备恒功率输出特性的充电机，效率测试点应至少涵盖充电机每个恒功率段的输出电压最大值、中间值、最小值三点。 |  |  |

4.12充电模式和连接方式

充电模式和连接方式应符合NB/T 33001-2018中7.12的要求。

4.13控制导引电路

控制导引电路应符合NB/T 33001-2018中7.13的要求。

4.14充电控制时序与流程

充电控制时序与流程应符合NB/T 33001-2018中7.14的要求。

4.15机械强度要求

机械强度要求应符合NB/T 33001-2018中7.15的要求。

4.16噪声要求

正常实验条件下，交流输入为额定值，充电机在额定输出功率下且内部温度稳定后，在周围环境噪声不大于40 dB的条件下，距离充电机水平前、后、左、右水平位置1 m处，离地面高度1m～1.5m处测得的噪声最大值应符合表3的要求，宜达到II级或更高等级。

根据不同的安装场所，充电机在使用时的噪声必须符合相关的法律法规的要求。如实测值大于相关法律法规的要求，充电机在安装时应加装额外的降低噪声的设备以满足使用要求。

噪音级别要求

| 噪声等级 | 噪声最大值 d |
| --- | --- |
| Ⅰ 级 | ≤55 |
| Ⅱ 级 | 55～80 |
| Ⅲ 级 | ＞80 |

4.17机械开关设备的特性要求

机械开关设备的特性要求应符合NB/T 33001-2018中7.17的要求。

4.18剩余电流保护器

剩余电流保护器应符合GB/T 18487.1中直流供电设备剩余电流保护器的要求。

4.19人机交互界面要求

对于使用充电机本体显示方式的人机交互界面，使用元器件应符合相关标准要求，还应符合如下要求：

——工作温度至少为-30℃～55℃（室外使用）-5℃～50℃（室内使用）；

——抗紫外线F1等级

——功耗≤4W

——满足本文件7.22章节规定的电磁兼容相关要求：

4.20电缆管理及贮存要求

电缆管理及贮存要求应符合NB/T 33001-2018中7.18的要求。

4.21高低温和湿热性能

高低温和湿热性能应符合NB/T 33001-2018中7.19的要求。

4.22电磁兼容要求

电磁兼容要求应符合NB/T 33001-2018中7.20的要求，还应符合以下要求：

4.22.1概述

电磁兼容应符合NB/T 33001-2018的中7.20.1的要求。

4.22.2充电机试验配置

试验装置应符合NB/T 33001-2018的中7.20.2的要求。

4.22.3充电机试验负载条件

试验负载条件应符合NB/T 33001-2018的中7.20.3的要求。

4.22.4测试过程中的操作条件

试验过程中的操作条件应符合NB/T 33001-2018的中7.20.4的要求。

4.44.5抗扰度要求

抗扰度要求应符合NB/T 33001-2018的中7.20.2的要求，其中静电放电抗扰度试验还应符合GB/T 17626.2中等级4的要求。

4.22.6射要求

4.22.6.1输入电压波动和闪烁

输入电压波动和闪烁应符合NB/T 33001-2018的中7.20.6.1的要求。

4.22.6.2输入谐波电流要求

输入谐波电流应符合NB/T 33001-2018的中7.20.6.2的要求。

4.22.6.3射频骚扰的限值和试验条件

充电机射频骚扰的限值和试验条件符合NB/T 33001-2018的中7.20.6.3的要求。在居住环境中使用的充电机，应符合GB 4824中B类供电设备的限值要求。

5、标志、包装、运输及贮存

充电桩应符合NB/T 33001-2018中8的要求，标志还应符合以下要求

充电机应具有铭牌，并安装在明显位置，铭牌上还应标明以下内容：

a)设备类型；

b)计量信息（计量标准、准确度等级）（如有）

6、产品质保及设备维护

充电桩设备整机质保不低于五年，除人为损坏。设备厂家免费提供一年不少于两次的设备巡检保证设备使用功能正常，免费提供定期现场检查服务，包括但不仅限于设备风冷风扇清理，设备辅材（包括不仅限于防尘棉）更换，检查周期由运营商和厂家根据实际需求协商，检查频率不低于每季度一次。充电机的设计宜便于运维，且维护后不应降低其防护等级。散热系统的设计宜可拆卸替换或可冲洗清洁。

- 二、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备 | 120KW直流快充桩，包含充电桩外观统一标识及张贴费用等 | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 第四章 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

- 前附表A

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，不足3名则全部推荐。综合评分得分相等时，评审委员会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： （1）响应报价低的投标人优先； （2）响应文件提供的合格业绩数量多的投标人优先； （3）递交响应文件时间早的投标人优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名、盖章、装订 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章响应文件格式的规定 |
|  |  | 未出现投标报价 | 商务技术文件中未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第一章“采购公告”第7项规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |
| 响应文件不符合以上条件之一的，对该响应文件作否决其响应处理。 |  |  |  |

- 前附表B

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 商务技术文件评分分值构成： 70 分 企业业绩： 8 分 体系认证： 10 分 企业荣誉： 6 分 企业研发实力： 3 分 产品责任险： 6 分 产品参数： 15 分 售后及维护： 6 分 供货方案： 16 分 报价文件评分分值构成： 30 分 评标价： 30 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | （1）评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价 （2）评标价平均值 Bi 的计算： 除按第二章“供应商须知”项和评审办法前附表规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，取投标人第一个信封（商务及技术文件）评审得分前N名的评标价分别去除最高值（由高到低）和最低值（由低到高），剩余投标人评标价的算术平均值为评标价平均值 Bi（如果 N≤5 时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。N 值取值范围详见下表： 说明：N 去小数位取整数，不四舍五入。如出现 A 家投标人商务技术文件得分相同的情况，其名次并列为第 B 名，则排名在 A 家投标人之后的投标人的名次从第 B+A 名开始依次计列。 （3）评标基准价的确定： 评标价的算术平均值 Bi 值即为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 （%保留2位小数） |

| 条款号 |  | 分值构成 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 商务技术 文件 | 企业业绩 （满分 8 分） | 满足资格审查条件业绩最低要求得 4 分，在此基础上，每提供一个100万元以上的充电桩供应业绩加 2 分，满分 8分。 |
|  |  | 体系认证 （满分 10 分） | 投标人具有有效期内的 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书；ISO14001:2015 环境管理体系认证证书；ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书；ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系证书；IECQ QC080000电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证，每缺少一项扣2分扣完为止，认证范围须包含汽车充电设备（须提供认证证书复印件和国家认证认可监督管理委员会查询的网站截图等相关证明材料，否则不得分）。 |
|  |  | 企业荣誉 （满分 6 分） | 投标人需具备优秀的工业设计能力，具有“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”、“国家技术创新示范企业”的得6分，每缺少一项扣2分扣完为止（须提供证书复印件等相关证明材料）。 |
|  |  | 企业研发实力 （满分 3 分） | 投标人具有充电设备相关实验室，且实验室具备CNAS实验室资质认证的得2分（须提供由中国合格评定国家认可委员会授权的实验室认可证书和CNAS官网查询截图等相关证明材料）。 |
|  |  | 产品责任险 （满分 6 分） | 投标人所投充电设备具有产品责任险的，保险范围中华人民共和国（除港澳台外），被保险产品为充电桩，且单次赔偿限额达到1000万人民币（包含）及以上的得2分；单次赔偿额达到2000万人民币（包含）及以上的得4分；单次赔偿额达到3000万人民币（包含）及以上的得6分，其他不得分。 |
|  |  | 产品参数 （满分 15 分） 均需要提供型式试验报告扫描件证明，且检验报告具备CMA、CNAS认证标识 | 投标直流充电设备满足20%≤输出功率≤100%时，功率因数≥0.98的得1分，功率因数≥0.99得2分。 |
|  |  |  | 投标直流充电设备防护等级≥IP54得1分，IP等级≥IP55得2分，IP等级≥IP65的得3分。 |
|  |  |  | 投标直流充电设备待机功耗≤50W得1分，待机功耗≤40W得2分，待机功耗≤30W得3分，待机功耗≤20W得4分。 |
|  |  |  | 投标直流充电设备输出电流误差≤±1 %，电流误差每降低0.1%得0.5分，最高得3分。 |
|  |  |  | 投标直流充电设备输出电压误差≤±0.5%，电压误差每降低0.1%得1分，最高得3分。 |
|  |  | 售后及维护 （满分 6 分） | 投标人获得GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级及以上星级售后服务认证证书的得2分，其他不得分。 |
|  |  |  | 设备质保期5年，枪线质保1年，质保期内设备只换不修得2分。 |
|  |  |  | 免费提供一年不少于两次的设备巡检保证设备使用功能正常，免费提供定期现场检查服务，包括但不仅限于设备风冷风扇清理，设备辅材（包括不仅限于防尘棉）更换，检查周期由运营商和厂家根据实际需求协商，检查频率不低于每季度一次，得2分。 |
|  |  | 供货方案 （满分 16 分） | 1、针对本项目设施设备的生产、供货计划具体、详细，可行性最优，针对性强得4-3分；一般得2-1分，较差得基础分1分。 2、针对本项目的设施设备质量保证措施、运输、装卸及安装的安全保证措施，具体、详细，可行性最优，针对性强得4-3分；一般得2-1分，较差得基础分1分。 3、针对本项目的设施设备使用的技术服务与培训方案具体、详细，可行性最优，针对性强得4-3分；一般得2-1分，较差得基础分1分。 - 4、针对本项目售后服务方案（包括备品备件、设备损坏维修及更换、应急处理、售后服务响应等内容）具体、详细，可行性最优，针对性强得4-3分；一般得2-1分，较差得基础分1分。 |
| 2.2.5 | 报价文件 | 报价文件 （满分 30 分） | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝ 30 －偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝ 30 ＋偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 E1= 0.6 ，E2= 0.3 。 |

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 分值构成与评审标准

2.2.1分值构成：

（1）业绩：见评审办法前附表；

（2）技术性能：见评审办法前附表；

（3）供货方案：见评审办法前附表；

（4）评审价：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评审价的偏差率计算

评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4评分标准：

（1）业绩评分标准：见评审办法前附表；

（2）技术性能评分标准：见评审办法前附表；

（3）供货方案评分标准：见评审办法前附表；

（4）评审价评分标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、交货期、质量标准前后不一致，且报价函中填写的内容满足询比文件要求时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.1.3 报价存在以下细微偏差的，评审小组按以上原则对报价进行处理，并要求供应商书面澄清确认，供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其报价。

（1）报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其报价。

①响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（2）报价清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其报价。

①在采购人给定的清单中漏报了某个子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他子目的单价、合价和总额价之中。

②在采购人给定的清单中多报了某个子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的子目报价或子目报价中增加了报价范围的部分报价。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但供应商修改了该子目的数量，则其合价按采购人给定的数量乘以供应商所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 修正后的最终报价若超过最高限价（如有），评审小组应否决其报价。

3.1.5 修正后的最终报价参与评审价得分的计算，并作为签订合同的依据。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

### 3.3 否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

### 3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

### 3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

- 第五章 合同内容

项目       采购合同

甲方（采购方）：                      （以下简称甲方）

乙方（供应方）：                      （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方经过友好协商，现就甲方向乙方购买         用于               项目有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：

第一条  合同价款

1.本合同总价人民币大写：               （¥            ）。

2.具体报价清单见附件，产品为固定综合单价，已经包含税费、材料费（含辅材）、运输费、材料装卸车费、人员成本、各项实验检验费、验收费以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。在合同执行期内，材料单价不因市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。本合同所列工程量为暂估数量，最终以签收数量（乙方无条件补货与退货，并承担相应的运输、装卸货等费用）和固定综合单价进行结算。

第二条  交货方式、时间及地点

1.交货方式：乙方负责运送至甲方指定地点。

2.交货地点：甲方指定地点，乙方负责运送至甲方指定现场，并按甲方指定地点卸货。货物在验收合格并交付给甲方前的毁损、灭失，损失由乙方全额承担。

3.交货时间：乙方须在接到甲方通知后，按甲方通知时间完成供货。通知方式包括但不限于电话、短信、邮件、传真、微信，乙方确

认其有效联系人姓名         ，电话为                ，联系地址为：                  ，甲方以上述任一方式发出的通知均为合法有效的通知。

第三条  验收

1.乙方按约将货物送至现场后，需将货物卸至甲方指定地点，并经甲方签收确认。甲方指定        （联系方式为：           ）为货物签收确认人，并由其指定现场人员对货物进行签收。如果现场签收人员发生变更，甲方会通知乙方重新指定。

2.乙方将货物送至甲方指定地点卸货后，需拍摄货物卸载后照片，照片须带有时间、地点等水印信息；同时需拍摄货物卸载过程及卸载后视频影像，影像内容须体现项目（工地）名称，货物堆放全貌，货物颜色、品类、数量、堆放位置等有利于货物识别的相关信息。如乙方提供以上虚假影像资料，甲方将视乙方未供应该批次货物，乙方需承担由此给甲方造成的所有损失。

3.在乙方将货物送至现场后，甲方有权在现场车上或货物堆放在指定地点后按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单记载数量不符的，则可以随时抽检。

4.对于货物的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方异议期为货物签收后 5 日内，异议经核实乙方应无条件补足或换货。

第四条 产品质量和包装

1.本合同产品机器质量保证期（以下简称质保期）为交工验收合格后  5  年，枪线质量保证期为交工验收合格后 1 年，质保期内乙方进行质量“三包”，质量三包不包括因不可抗力因素和人为因素造成的损坏。乙方供应产品质量必须满足国家或本行业现行的技术标准并满足该项目需要。甲方对产品技术标准另有要求的，必须达到甲方指定标准。对于特殊产品需要提供质量外检服务的，费用由乙方承担。

2.质保期满后，若有零部件或货物出现故障，经鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件或货物正常寿命）时，则由乙方负责免费更换维修。质保期满后，乙方以优惠价格向甲方提供所需的零配件或货物。

3.乙方必须提供合同标的中所有产品的合格证、产品说明书、检测报告、第三方检测报告（如有）、随机附件、工具（如有），货到现场后交给现场的收货人员。

4.合同标的中若有进口产品，则乙方必须提供原产地证明、单机产品序列号、原生产厂商质量保证书、报关单等证明材料。

5.产品包装应符合国家标准。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。产品在卸货后剥离包装物同时负责回收或送到包装清理指定地点。

第五条  价款结算及付款方式

1.合同签订后支付合同额的30%作为预付款，供货结束经验收合格付至合同额的97%，剩余3%作为质保金在2年缺陷责任期后无息退还（或提供质保金保函）。

2.乙方供货后15日内将所送货物的送货单(需为经甲方指定签收人签字确认的有效送货单)汇总后向甲方提交书面对账清单；最终结算乙方需派专业造价人员编制终期结算单，经甲方确认后方可作为价款结算和付款依据。若因乙方迟延提交对账清单，因此造成的损失由乙方自行承担。

3.乙方提供符合采购人财务要求的国家税务局13%增值税专用发票后办理结算，发票需要做到“三流一致”，也即“货物、劳务及应税服务流”、“资金流”、“发票流”必须都是同一受票方。

第六条  违约责任

1.乙方若逾期交货，需支付甲方逾期交货部分价款每日5%的违约金，迟延交付超过3日的，甲方有权解除合同，或将乙方承担的一部分供货任务交由其他供货商供应；甲方解除合同的，乙方须向甲方支付合同总价款20%违约金，并应赔偿甲方由此造成的全部损失，同时承担甲方由此支付的诉讼费、律师费等实现债权的费用。交付货物没有通过甲方检验，造成交付迟延，按照上款承担违约责任。

2.乙方交付的货物不符合约定标准，按合同总价款20%向甲方支付违约金。同时应在3日内履行更换义务，更换后的货物仍不符合原定质量要求的，甲方可解除合同。甲方解除合同的，乙方须向甲方支付合同总价款20%违约金，并应赔偿甲方由此造成的全部损失，同时承担甲方由此支付的诉讼费、律师费等实现债权的费用。

3.乙方违反合同约定的其他自身义务时，给甲方造成损失的，甲方均有权解除合同，并有权要求乙方按上述第1、2项规定承担赔偿责任，支付违约金。

- 4.对于乙方因违反本合同约定需支付的违约金，甲方有权在应付货款中直接予以扣除。

第七条  其他约定

1.乙方送货车辆到甲方现场后，在行驶和卸货过程中，乙方驾驶人员应自行察看周围地形，乙方车辆在甲方现场若出现事故产生损失或造成对第三人侵权等其他情形，一切损失和责任均由乙方自行承担。

2.乙方必须服从甲方指定项目部的全面协调管理工作，乙方在装卸中，严格遵守执行安全操作规范、防火规定、工艺规范等规范规定以及质量标准。

3.乙方要保证项目的供货进度，不得拖延，如因乙方造成工期拖延，乙方将承担给甲方造成的一切损失。乙方应保证甲方项目施工现场整洁，做好成品保护及甲方财产保护工作。乙方应确保货物到现场装卸过程中的安全，对在装卸过程中发生的任何财产或人身损害承担赔偿责任。

4.乙方必须保证甲方在使用乙方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在已知的与第三方专利权、著作权、商标权等相关的任何争议，如果有任何因甲方使用乙方提供的货物而提起的侵权指控，或供应假冒伪劣货物，乙方依法承担全部责任。

第八条  争议解决方式

在履行合同期间发生纠份，先由双方协商解决，协商不成，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条

- 1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。

- 2.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

3.本合同一式  叁  份，甲方执   贰  份，乙方执  壹  份。

附件：1.廉政合同

2.安全生产合同

3.报价清单

（以下无正文）

甲方：安徽省经工物资有限公司       乙方：

（盖章）                          （盖章）

法定代表人或                       法定代表人或

授权委托人（签字）：               授权委托人（签字）：

纳税识别号：91340100MA2MY6GA6E     纳税识别号:

地址：安徽省合肥市蜀山区甘泉路     地址：

398号

开户银行：工行合肥蜀山支行       开户银行：

账号：1302012119200034038          账号：

年   月  日                        年   月   日

- 附件一：

- 廉 政 合 同

- 为抓好物资设备等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，             （项目名称）的采购人 安徽省经工物资有限公司  （采购人名称，以下简称甲方）与该项目的供货商               （供货商名称，以下简称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

- （2）严格执行                             （合同文件名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方的义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货合同履行完毕后止。

6.本合同作为                             （合同文件名称）的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式   叁  份，甲方执  贰  份，乙方执   壹  份。

甲方（盖章） ：                  乙方（盖章）：

法定代表人或                     法定代表或

授权委托人（签字）：             授权委托人（签字）：

年   月   日                     年   月   日

附件二：

安全生产合同

为在                                 （项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人   安徽省经工物资有限公司    （采购人名称，以下简称甲方）与该项目的供货商              （供货商名称，以下简称乙方）特此签订此安全生产合同：

为强化企业安全生产主体责任，加强道路运输安全管理，防止和减少安全事故，保障人民群众生命和财产安全，有效促进双方全面履行经营合同，维护双方的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关安全法律、行政法规和规章，在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方就材料供应、运输安全事项协商一致，双方达成如下协议：

一、本协议履行期限与双方签订的材料供应合同履行期限相同，属材料供应合同的附件之一，具有与材料供应合同同等的法律效力。

二、甲方负责提供材料堆放场地，乙方负责供应及运输。

三、在甲方运输区域，乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守交通规则，保证道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。

四、乙方对提供的运输车辆应当已取得国家道路运输的许可证，并确保车辆性能符合安全技术标准、防止带病上路运行，已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。

五、乙方应当设立安全管理人员，配备有专业知识、技能的人员并明确责任，建立、健全安全规章制度，为其雇佣的从业人员提供安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程和安全操作技能教育和培训。

六、乙方应确保货物在卸载过程中，装卸工有安全防护措施，发现不安全因素，及时处理。在甲方区域，禁止出现无证操作、无证驾驶现象。

七、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

八、乙方在履行合同过程中，必须确保货物运输及供应安全，如发生各类人身、财产事故，造成的一切损失均由乙方负责承担，甲方概不负责。

九、争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

十、本协议一式  叁 份，甲方执   贰 份，乙方执  壹   份。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人                      法定代表人

或授权委托人（签字）：          或授权委托人（签字）：

年   月   日                    年   月   日

附件三：

报价清单

第六章 响应文件格式

项目询比

响  应  文  件

（商务技术文件）

供应商：                 (全称、盖单位章)

年     月     日

目     录

一、响应函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、供应商基本情况

四、近年类似业绩情况

五、信誉情况

六、供货方案

七、其他材料

一、响应函

安徽交控建设工程集团有限公司：

1．我方已仔细研究了               (项目名称)采购文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，并对此无异议，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价按合同约定实施和完成本项目。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保（如有）。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.____________。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或授权委托人：       (签名或盖章)

地址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书(如有)

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照、相关证书、及资格审查要求的其他证件复印件。

四、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 业主名称 |  |
| 业主代表姓名 |  |
| 业主代表电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 供货内容描述 |  |
| 备注 |  |

注：

- 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 2、业绩证明材料要求：详见业绩最低要求。

- 3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

五、信誉情况

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）投标人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为。 | □有 □无 |
| （2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 | □有 □无 |
| （3）最近三年内发生重大产品质量问题。 | □有 □无 |
| （4）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 | □有 □无 |
| （5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 | □有 □无 |
| （6）投标人正受到在本招标项目所在地市级行政区域内取消投标资格的行政处罚。 | □有 □无 |
| （7）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 | □有 □无 |
| （8）法律法规规定的其他情形。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图；

（2）投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图；

2.投标人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 六、供货方案

- 供应商应按项目特点编制供货方案，文字宜精炼，内容具有可行性、针对性。

七、其他材料

- 响应保证金的银行凭证（电汇回单）复印件等。

项目询比

响  应  文  件

（报价文件）

供应商：                 (全称、盖单位章)

年     月     日

目     录

一、报价函

二、已标价的工程量清单

- 一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了               (项目名称)询比文件的全部内容(含补遗书第    号至第   号)，愿意以人民币(大写)         (小写：¥       )的总报价提供招标文件要求的货物、技术服务和质保售后服务，并按合同约定履行义务。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

5．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6.其他补充说明：                                       。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人：                （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、已标价的工程量清单

A．说明

1．本报价清单应与投标人须知、专用合同条款、技术规格等文件结合起来查阅与理解。

2．除非合同另有规定，清单中综合单价和总价应包括了为实施和完成合同所需的设计费、制造费、材料费、利润、税费（含增值税）、运输费、验收、取证、培训、技术服务、损耗费、检测费、商业保险费、验收费、安装调试费等达到使用条件及质保期维护维修的一切费用，以及合同约定的所有责任、义务和一般风险。

3．报价清单中的各项费用货币单位均为人民币(元)。

4．交货期以合同签订之日起算。

- B. 已标价工程量清单

投标人按照招标人提供的“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括但不限于工程量清单说明、投标报价说明及工程量清单各项表格。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备 | 120KW直流快充桩，包含充电桩外观统一标识及张贴费用等 | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 合计 | 大写： 小写：¥ |  |  |  |  |