沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程广德服务区室外附属专业分包比选

比 选 文 件

比选人：安徽交控建设工程集团有限公司

日  期：2025年2月

目 录

第一章 比选公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法（两阶段平均值法）	26

第四章 合同条款及格式	26

第五章 工程量清单	37

第六章 图 纸	38

第七章 技术标准和要求	39

第八章 响应文件格式	44

- 第一章 比选公告

沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程广德服务区室外附属专业分包比选公告

## 1.项目简介

1.1项目名称：沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程广德服务区室外附属专业分包

1.2比选人：安徽交控建设工程集团有限公司

1.3项目概况：沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段全长91.554公里，广德线提质改善段老路路线走向不变，路线全长22.009公里，房建工程包括改造服务区2处（绿锦、广德）。本项目共分为1个标段，主要为绿锦服务区、广德广德服务区室外附属专业分包，具体详见清单及图纸。

1.4建设地点：安徽省

## 2.比选说明

2.1比选方式：询比比选

2.2资金来源：企业自筹

2.3比选范围及标段：本项目共分为1个标段，主要为广德服务区室外附属专业分包，具体详见清单及图纸。

2.4计划工期：3个月，具体开工日期以发包人通知为准。

## 3.供应商资格条件

3.1供应商资质要求：供应商须持有有效的营业执照，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且为交控建工集团入库单位或准入库单位。

3.2供应商业绩要求：自2021年1月1日以来承担过1个单项工程合同金额在300万元及以上的市政工程施工业绩。

3.3项目管理机构主要人员要求（为本公司在职员工）：

配置项目施工负责人1名；项目技术负责人1名；安全员1名。

①项目施工负责人：在职员工。

②技术负责人：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格、具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

③安全员：具有建筑施工企业专职安全生产管理人员证书（C证）。

注：供应商委托比选人缴纳的社保可作为本单位的社保证明。

3.4供应商信誉最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商及其法定代表人、拟委任的项目施工负责人未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求：在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商与比选人未发生诉讼关系。

3.5供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

- 4.比选文件的获取

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录安徽交控招采平台，选择所参加的合同包，自行下载比选文件及相关资料。未按规定在安徽交控招采平台下载比选文件的，后续将不予接受其响应文件。

注意事项：（1）潜在供应商须登陆“安徽交控招采平台”（网址：https://zcpt.ahjkjt.com）参与本项目。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“供应商”类型。注册流程见安徽交控招采平台“用户注册”栏目，咨询电话：010-86392341。因未及时办理注册手续影响参加比选活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在供应商可登录安徽交控招采平台直接获取比选文件。本项目的比选文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过安徽交控招采平台发布，比选人/代理机构不再另行书面通知，潜在供应商应及时关注、查阅安徽交控招采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

## 5.响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2025年2月21日10时00分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于2025年2月21日10时00分前将响应文件递交至安徽交控建设工程集团有限公司10楼职工书屋（1012室）。

## 6.响应文件启封

响应文件的递交时间截止后，比选人将在安徽交控建设工程集团有限公司10楼职工书屋（1012室）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、法定代表人身份证明书、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

- 7.响应保证金

响应保证金的金额：人民币壹拾万元整

响应保证金的递交形式：银行转账、银行电汇、银行保函

名    称：安徽交控建设工程集团有限公司

开户银行：工行合肥蜀山支行

账    号：1302012109026700213

银行行号：102361000234

递交截止时间：响应文件递交截止日期前

- 8.发布公告的媒介

本次比选公告同时在安徽交控招采平台（https://zcpt.ahjkjt.com/）、安徽交控建设工程集团有限公司网站（http://www.ahjggroup.com/）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，比选人不予承担责任。

- 9.比选人联系方式

采 购 人： 安徽交控建设工程集团有限公司

地    址： 安徽省合肥市滨湖高速时代广场C1号楼1005室

联 系 人：       黄工

电    话：   0551-62265212

电子邮箱：   524262369@qq.com

2025年2月

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 1 | 比选人 | 见比选公告 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目名称 | 见比选公告 |
| 3 | 项目建设地点 | 见比选公告 |
| 4 | 资金来源及比例 | 见比选公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 见比选公告 |
| 6 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 7 | 计划工期 | 见比选公告 |
| 8 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 9 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目施工负责人要求：见附录4 主要管理人员要求：见附录5 项目管理人员承诺：见附录6 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织：请供应商自行踏勘现场，所产生的费用由供应商自理，并对其安全自行承担责任。凡参加响应，无论供应商是否踏勘现场，均视同其已踏勘。 组织： |
| 11 | 增值税税金的计算方法 | 报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算，并执行国家最新税率标准，成交人应承担相应的税额。比选人提供的甲供材料不计入成交人的增值税应纳税额。 |
| 12 | 最高响应限价 | 5031703.41元 |
| 13 | 报价方式 | 单价 总价 |
| 14 | 工程量清单的填写方式及计价约定 | 供应商按照比选人提供的工程量固化清单电子文件填写。计价方式执行建设单位比选文件及合同约定； |
| 15 | 响应有效期 | 自供应商递交响应文件截止之日起计算90 日 |
| 16 | 响应保证金 | 是否要求供应商递交响应保证金： 要求， - 比选响应保证金：壹拾万元整（100000.00元）。 响应保证金的形式：：银行转账 银行电汇 银行保函 2.供应商应向比选方以下账户递交比选响应保证金，以转账方式从供应商账户转出，并作为其比选响应文件的组成部分。比选响应截止时间前一小时，供应商的比选响应保证金未能查证到账的，其报价无效。 名 称：安徽交控建设工程集团有限公司 开户银行：工行合肥蜀山支行 账 号：1302012109026700213 银行行号：102361000234 3.汇款或转账时，供应商必须在付款凭证备注栏中注明“XXXXX比选响应保证金”字样。因供应商未备注或错误备注而导致不能及时查验到账的，责任由供应商承担。若采用电汇（转账）形式，比选响应保证金必须由供应商的账户一次性汇入本比选文件所示账户，并在比选响应截止时间前一小时到账，否则无效。合同签订后5日内，比选人办理响应保证金退还手续（供应商同时应在报价文件中递交退还比选响应保证金收据，否则影响未成交方及时退还保证金，影响由供应商承担）。 4.如本项目本次比选出现流标或无成交方现象，凡参与本项目比选的潜在供应商，在本次比选中已缴纳响应保证金，且保证金尚未退还的，其响应保证金有效期顺延至本项目第二次比选响应截止时间，无需再次缴纳。 不要求 注：若投多标段的供应商，只需缴纳一次响应保证金即可。 |
| 17 | 不予退还响应保证金的情形 | （1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件； （2）成交候选人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或不按照比选文件要求提交履约保证金或低价差额风险保证金；并进入公司《项目供应商黑名单库》，永久停止与该供应商业务。 （3）成交候选人放弃成交候选人资格； （4）供应商在响应过程中存在弄虚作假、与比选人或者其他供应商串通响应、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交以及进行恶意投诉等响应不良行为的。 （5）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假业绩发票，没收全额保证金，并列入公司不合格供应商名录。 （5）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形 |
| 18 | 施工组织设计编制的特殊要求 | 要求 （1）本比选项目重点难点：供应商根据图纸及现场情况自行考虑。 （2）本比选项目危险性较大的分部分项工程清单：供应商根据图纸及现场情况自行考虑。 （3）根据本工程实际情况提出合理性、针对性举措。 不要求 |
| 19 | 供应商提出问题的截止时间 | 2025年2月19日17时00分。供应商未在规定时间内提出需要比选人澄清或答疑的，视同对比选文件全部内容的知晓、理解和接收，开标后不得就比选文件所列内容质疑、投诉等；成交后签订合同时和履约过程中，也不得以未深入研究比选文件为由提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。 |
| 20 | 开标时间和地点 | 见比选公告 |
| 21 | 履约保证金 | 供应商成交后，在签订合同时须向比选人缴纳成交金额的10%合同履约保证金，缴纳账号如下：银行转账 银行电汇 银行保函 名 称：安徽交控建设工程集团有限公司 开户银行：工行合肥蜀山支行 账 号：1302012109026700213 银行行号：102361000234 同时备注“XXXX合同履约保证金”字样。 履约保证金：成交金额的10%，缴纳方式为现金或银行保函，成交人在收到成交通知书后，需在30日内签订合同。成交人若同意在签订合同时响应保证金转为合同履约保证金，响应保证金不退还给成交人，不足部分在签订合同前成交人向财务补足。如采用银行保函方式，保函银行级别要求：县级及以上城市的国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别银行，且成交方开具的银行保函必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式，即能够通过互联网且无需任何授权即可在相应金融机构的官方网站）验证真伪，保函的付款条件必须是见索即付，无需索赔方提供任何佐证资料，否则视为未按规定提交履约保证金。如成交人不按期签订合同或者不补足缴纳合同履约保证金，将按弃权处理，比选响应保证金按违约予以没收，并承担相应的违约责任。 |
| 22 | 响应文件副本份数 | 每标段正本壹份，副本贰份，电子版文件分商务技术文件和报价文件（U盘，pdf或word版本，其中报价文件需附清单格式的excel版或软件版）分别随商务技术文件、报价文件正本提交，未提交或混装的视同不响应比选文件要求。正副本内容不一致时，以正本为准。 |
| 23 | 装订包封要求 | 响应文件胶装，商务技术文件、报价文件分别密封，正副本密封在同一密封袋，封口处须密封并加盖企业公章及法人章或授权代表签字。 |
| 24 | 封套上应载明的信息 | 1、项目名称 2、比选人名称3、供应商名称。 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 25 | 开标程序 | 密封情况检查：宣布开标后，供应商代表检查各响应文件密封及递交情况，并就检查结果明确意见。 开标顺序：以响应签到先后顺序，开启第一信封（商务及技术文件）；待评审小组对第一信封（商务及技术文件）评审结束后，现场开启符合要求供应商（详第三章约定）第二信封报价文件。 |
| 26 | 评审办法 | 两阶段平均值法 |
| 27 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：5人（其中外部专家不少于3人）； 评审专家确定方式：由比选人确定。 |
| 28 | 中标候选人数量及确定规则 | 通过商务技术、报价文件评审的供应商数为N,每标段按以下规则确定： （1）当N≥3家时，由评审小组推荐3家成交候选人； （2）当N＜3家时，评审小组应当对是否具备竞争性出具评审意见，如具备竞争性，可继续推荐成交候选人。 |
| 29 | 推荐响应候选 人先后顺序 | / |
| 30 | 最多可中标段 数量 | / |
| 31 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同比选公告发布媒介 公示期限：3日（节假日计算公示期） |
| 32 | 成交通知书发出的形式 | 书面形式 |
| 33 | 定标领导小组组建 | 定标领导小组由比选人组建。 |
| 34 | 约谈成交候选人情况 | 由比选人确定。 |
| 35 | 主要材料要求 | 主要材料甲供，其他材料的供应成交人需经比选人同意后实施，所签合同需向比选人备案。 其中甲供材料为：钢筋（详见《甲供材材料设备Ⅰ明细表》） 1.成交人可提供满足甲方要求的供货方。 2.成交单位在甲供材料进场前需签三方协议，应严格按照规范工艺要求组织施工，并接受厂家的技术监督，材料进场复试检测费用、保管费等由综合考虑在响应报价中，不再单独列项，供应商报价时应谨慎报价，现场单独安排甲供材料仓库。 3.成交人自行比选的材料应满足设计、规范和建设单位要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交人选定的材料供应厂家和价格须经比选人和监理单位认可。如比选人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权要求停止使用的要求，成交人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交人自负；若鉴定无质量问题，因此发生的一切费用由比选人自负。 4.因成交人自行比选的材料质量引起的工程质量问题由成交人承担所造成的一切损失。 □主要材料由成交人自行比选 本工程采用商品砼。 本项目采用预拌砂浆。 |
| 36 | 解释权 | (1）构成本比选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4）除比选文件中有特别规定外，仅适用于比选响应阶段的规定，按比选公告、供应商须知、评标办法、比选文件格式的先后顺序解释； (5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由比选人负责解释。 |
| 37 | 签约合同价的确定原则 | 本比选项目不接受不平衡报价，若成交人的响应单价存在不平衡报价，比选人将在合同谈判时或结算中要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受比选人的上述约定。 |
| 38.需要补充的其他内容 |  |  |
| 38.1 | 为确保项目文明工地施工，临时设施费和安全文明施工费按规定列入了清单报价，文明工地应满足建设单位要求。安全文明施工费为不可竞争费，需单独列支，专款专用，安全文明施工费成交人必须按比选人相关规定（业主招标文件有约定的执行约定，无约定的按造价的2%）计提和使用，文明工地应满足建设单位及比选人要求。前述规定数额的安全文明施工费已含在响应报价中，此项费用成交人应足额投入并规范申报，以比选人考核核定的金额支付，剩余部分在结算时扣除。 |  |
| 38.2 | 成交单位需提供满足设计、清单及业主要求的材料样品。材料常规检测费用和资料费含在报价中，比选人不另外单独支付。供应商成交后，清单工程量复核以审查合格后的施工蓝图、建设单位招标文件及合同约定为准。清单工程量复核费用含在本次报价中。因比选人要求施工图纸优化变更或因图纸变更新增子目原清单无相应子目的，依据安徽省2018年版计价，原清单相应子目也予以优化扣减，价格按比选限价降幅比例下浮后计算，相关措施费、规费等费用同时予以扣除，供应商对此无异议。 |  |
| 38.3 | 供应商响应报价做为比选人支付进度款的重要参考依据，请自行考虑费用和风险综合报价，成交后价格不予调整。 |  |
| 38.4 | 成交人项目管理人员（项目施工负责人、技术负责人、安全员）纳入比选人统一管理。供应商配备的管理人员须持证到岗履职。服从比选人管理，不得随意更换，若不服从管理须无条件更换，并由此产生的一切费用由成交人承担。 |  |
| 38.5 | 工程进度款的支付原则上按照合同条款中约定的支付节点支付，确因工程款未结算，按照比选人资金管理暂行办法执行。 |  |
| 38.6 | 本项目安全文明施工要求高、质量要求严、工期要求紧，供应商须自行踏勘现场：包括现场临时道路、交通便道、样品存放场地、围挡等，结合现场实际情况，从场地布置、临时设施、夜间施工、扬尘整治、防尘降噪、文明环保施工、工期、营运高速公路运输等各方面，自行考虑费用和风险综合报价，成交后价格不予调整。 |  |
| 38.7 | 供应商或其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式提出，否则不予受理。异议材料应包括： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）异议事项的基本事实； （3）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。 |  |
| 38.8 | 供应商响应标段及数量参见比选公告，不符合相应约定的，其响应不予接受。 |  |
| 38.9 | 响应人应于中标确定后7天内开展实质性施工，否则按放弃中标处理。 |  |
| 38.10 | 1、甲控材料品牌（见附件）。 2、其他要求详见建设单位招标文件。 |  |
| 38.11 | 供应商一旦响应，视为无条件接受履约保证金扣除下述约定，：施工过程中因为劳务人员、设备、辅材等施工资源不足，造成工程进度滞后的，按以下条款进行处罚，罚金从履约保证金中扣除： （1）分项工程进度滞后课以20000元/天·处； （2）分项工程停工课以50000元/天·处； （3）因成交方原因出现施工质量问题或质量事故按实际产生直接和间接损失进行处罚； （4）成交方施工管理人员不满足询价文件中要求的，按不满足要求或不到岗课以5000元/天·人； （5）成交方施工作业人员不到位或未经询价方审批同意随意更换施工人员，课以2000元/天·人； （6）成交方施工设备未按工期要求及时到位或不满足施工需求或造成工程进度滞后课以20000元/台； （7）成交方在施工现场的废弃物必须及时处理，集中统一消纳，禁止随意堆放。如成交方在处理过程中对环境造成二次污染，一切责任由成交方承担； （8）因成交方原因在工地内出现偷盗公、私财物，视其损失大小及造成的影响程度，一次课以成交方2—5万元违约金，情节严重者交由司法机关处理，后果由成交方单位或肇事者本人全部承担； （9）成交方出现打架斗殴或参与打架斗殴，无论主客观原因，视其损失大小及造成的影响程度，一次课以2—5万元违约金，情节严重者交由司法机关处理，后果由成交方单位或肇事者本人全部承担； （10）因成交方原因在施工现场出现各种火警、火情，视其损失大小及造成的影响程度，一次课以成交方2—10万元违约金； （11）成交方如违反本询价文件规定或国家法律法规要求造成的环境破坏和人身伤害，成交方要承担全部责任和损失（包括无偿修理和恢复在施工过程中受到破坏的环境及赔偿业主/询价方的损失； （12）成交方施工范围内出现重伤以上生产安全事故，扣除全额履约保证金外，成交方还应承担全部损失及安全责任； 履约保证金扣完，成交方仍不能满足要求的，双方签订的本项目合同自行解除。由询价方以成交价加上没收的履约保证金，在安徽交控建设工程集团有限公司施工库中选择优秀供应商进行施工。 履约保证金退还：工程施工完成，比选人验收合格后，由成交人提出申请办理履约保证金退还手续。比选人项目负责人确认所有合同义务已履行完毕，比选人项目负责人出具退还履约保证金证明后，一个月内退还本询价项目履约保证金。（不计利息）。 |  |
| 38.12 | 变更单价或新增单价确定原则： ①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价； ②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，然后由成交人（乙方）报比选人（甲方）确认； ③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可按照投标当期信息价和2018清单定额组价并结合响应报价整体比例下浮，然后由成交人（乙方）报比选人（甲方）确认,按照如下规则计算： A=（B-E）×C×D+E A：无适用或类似子目单价 B：按2018清单定额，依据变更工程所在地投标当期信息价，不含管理费、利润、赶工费后的全费用综合单价，材料价格无信息价的由成交人（乙方）报比选人（甲方）确定（询价主材价格不下浮）。 C：总承包（甲方）中标价/建设单位招标控制价×100% D：分包单位（乙方）中标价/比选人（甲方）分包比选限价×100% E：询价主材价格 乙方结算总额不得超过其施工内容对应的甲方与建设单位结算总额乘以上述D值 |  |

## 附录 1 资格审查条件（资质最低条件）

资质证书及其他要求

1.具备有效的营业执照。 2.资质证书要求：具备有效的资质证书（见比选公告要求）。 3.比选人合格供应商入库单位或准入库单位（如要求）。 详见比选公告要求。

注：供应商应提供营业执照、资质证书、持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

## 附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）

供应商业绩要求

业绩要求： 业绩要求见比选告要求。

注：1.供应商应按下列规定提供业绩证明资料：

- （1）业绩证明材料须提供：①合同协议书；②竣工验收报告或备案表或其他完工证明材料；③提供不低于资格审查要求的业绩金额增值税发票（供应商提供的业绩甲方为比选人的无需提供增值税发票），否则评审小组不予认可。

- （2）业绩金额最终以查验合格后的增值税发票累计总金额为准，业绩时间以合同签订的完工时间或相关证明文件标注的时间为准。所提供的业绩证明材料中如不能明确反映出比选文件所要求的内容的，应另附加盖业主方公章的证明材料予以明确说明，否则评审小组不予认可。

2.业绩需在商务文件中“资格审查资料”栏“类似业绩和近年完成的类似项目情况表”中注明并提供相关证明资料，以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素。

## 附录 3 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； ②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； ③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单； ④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单； ⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商及其法定代表人、拟委任的项目施工负责人未有行贿犯罪行为。 ⑥其他要求：在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商与比选人未发生诉讼关系。 ⑦近三年内供应商未发生不履行或不完全履行与比选人签订合同的。 ⑧供应商或其法定代表人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入拖欠农民工工资失信联合奖惩对象名单。

注：供应商在信誉承诺函中承诺，需要提供相关证明材料。如供应商承诺与实际不符，比选人有权取消其成交（或成交候选）资格。相关证明材料：

（1）供应商在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图扫描件；

（2）供应商在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图扫描件；

（3）供应商及其法定代表人、拟委任的施工负责人、技术负责人、安全员在近三年内均无行贿犯罪行为承诺函原件，承诺函格式见本表后；

（4）供应商或其法定代表人在“信用中国”网站中未被列入拖欠农民工工资失信联合奖惩对象名单的网页截图扫描件；

承 诺 函

致：                （比选人）

我单位参与               （项目名称）的比选，现在此承诺：至投标截止时间为止，           （供应商全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的施工负责人         （姓名）、技术负责人        （姓名）、安全员     （姓名）在近三年内均不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位（包括安徽省交通控股集团有限公司及其全资、控股子公司）近三年无放弃中标、放弃履约、串通投标、提供虚假投标材料等不良行为。

经评审小组或比选人核查，如果上述承诺事项与事实不符，我单位愿意承担被取消投标和中标资格等后果。

特此承诺。

供应商： （加盖公章）

年   月   日

## 附录 4 资格审查条件（项目施工负责人最低要求）

| 人员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目施工负责人 | 项目施工负责人资格条件及社保要求见比选公告要求。 |

注：供应商应提供项目施工负责人相应的资格证书如：

1、身份证复印件。

2、职称证书的复印件（如要求）。

3、参加社保的有效证明材料（社保时间要求：最近一期社保缴费时间在投标截止时间前3个月以内，且连续缴费期不低于3个月【特指最后一期社保不得早于2024年12月份】），提供社保官网查询网址和方式及网页截图扫描件。

## 附录 5 资格审查条件（其他人员最低要求）

| 人员岗位 | 数量 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 1 | 技术负责人资格条件及社保要求见比选公告要求。 |
| 安全员 | 1 | 安全员资格条件及社保要求见比选公告要求。 |

注：供应商应提供项目技术负责人、安全员相应的资格证书如：

1、身份证复印件。

2、建造师电子注册证书的复印件和在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件（如要求）。

3、行业主管部门核发的安全生产考核合格证书（在有效期内）的复印件和在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件（如要求）。

4、参加社保的有效证明材料（社保时间要求：最近一期社保缴费时间在投标截止时间前3个月以内，且连续缴费期不低于3个月【特指最后一期社保不得早于2024年12月份】），提供社保官网查询网址和方式及网页截图扫描件。

## 附录 6 资格审查条件（委派项目管理人员承诺最低要求）

委派项目管理人员承诺

提供委派项目管理人员承诺函，具体如下： #### 委派项目管理人员承诺函 致： （比选人） 我单位参与 （项目名称）的响应，现在此承诺：若我方成交，我方将严格按照合同要求，派驻现场的项目施工负责人（姓名） 、技术负责人（姓名） 、安全员（姓名） 与响应文件委派的管理人员一致，按比选人的要求履职尽责。若更换项目管理人员需征求比选人同意，更换的项目管理人员的资质不得低于原项目管理人员资格并处罚金，更换项目施工负责人处罚金10万元，更换技术负责人处罚金8万元，更换安全员处罚金3万元。 供应商： （加盖公章） 法定代表人： （签字） 年 月 日

注：供应商在响应文件中对委派项目管理人员常驻现场进行承诺，否则评审小组不予认可。如供应商承诺与实际不符，比选人有权取消其成交（或成交候选）资格。

## 1. 总则

### 1.1 质量要求和安全目标

1.1.1 本合同段的质量要求：合格。

1.1.2 本合同段的安全目标：执行业主比选文件规定。

### 1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章“比选公告”第3款要求。

1.2.2 其他要求：无。

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加比选活动发生的费用自理。

### 1.4 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.6 踏勘现场

不组织集中踏勘，建议供应商应自行踏勘现场且费用自理。

### 1.7 分包

不允许分包。

### 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

## 2. 比选文件

### 2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及清单编制说明；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

当比选文件、比选文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 比选文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过安徽交控比选比选平台要求比选人对比选文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

## 3. 响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件（商务及技术文件）应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）响应保证金；

（4）项目管理机构；

（5）资格审查资料；

（6）施工组织设计。

（7）其他材料。

响应文件（报价文件）应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）工程量清单。

### 3.2 报价要求

3.2.1 报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算，并执行国家最新税率标准，成交人应承担相应的税额。甲供材料的增值税应纳税额由比选人承担。

3.2.2 供应商应按第八章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 比选人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第二章“供应商须知”第12款。

3.2.4 本项目的报价方式为：单价。

3.2.5 供应商根据比选人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印，响应工程量清单中的响应报价和响应函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其响应将被否决。

3.2.6 供应商应根据相关法律法规，在响应总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款的规定。工程量清单内列有上述安全生产费的支付子目，由供应商按比选文件的规定填写总额。

3.2.7 报价的其他要求：无。

### 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

### 3.4响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“比选公告”第7款的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 比选人在与成交人签订合同后5个工作日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或不按照比选文件要求提交履约保证金；

### 3.5资格审查资料

供应商应按第八章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

### 3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，在要求盖单位章和（或）签字处，供应商应加盖供应商单位印章和（或）法定代表人的个人印章。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应文件在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对比选文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

## 4. 响应文件的递交

### 4.1响应文件的编制

4.1.1响应文件应按照第一章“比选公告”及本章第3.6项的要求制作。

### 4.2 响应文件的密封

4.2.1响应文件应按要求进行密封。

### 4.3 响应文件的递交

4.3.1 供应商应在第一章“比选公告”规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件，未在响应文件递交截止时间前递交的，视为逾期送达，比选人将拒绝接收。

4.3.2 根据本章第4.1、4.2款的规定，供应商递交的响应文件，只要出现应当拒收的情形，其响应文件予以拒收。

4.3.3递交响应文件的供应商数量不足3家时，由评审小组对是否具备竞争性出具评审意见，如具备竞争性，可继续推荐成交候选人。

4.3.4供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 启封

### 5.1 启封时间和地点

比选人在本章第4.3.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“比选公告”第6款的规定进行启封。

### 5.2启封程序

5.2.1 主持人按下列程序对供应商响应文件第一个信封(商务及技术文件)和响应文件第二个信封(报价文件)进行开标： 详见供应商须知前附表。

5.2.2 比选人在唱标时发现供应商报价文件出现以下任一情况其响应报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在响应函上填写响应总报价；

（2）响应报价或调价函中的报价超出比选人公布的最高限价(如有)；

（3）响应总报价或调价函中总报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）响应函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

5.2.3 在响应文件第一个信封(商务及技术文件)或第二个信封(报价文件)开标过程中，若比选人宣读的内容与响应文件不符，供应商有权在开标现场提出疑问，经比选人当场核查确认之后可重新宣读其响应文件。若供应商现场未提出疑问，则认为供应商已确认比选人宣读的内容。若供应商未及时到达现场，视为确认开标结果。

6. 评审

### 6.1评审小组

评审由比选人自行组建的评审小组负责。详见供应商须知前附表。

### 6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评审

6.3.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评审完成后，评审小组应向比选人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐排序的成交候选人的数量及确定规则详见供应商须知前附表。

6.3.3成交候选人公示

比选人在收到评审报告之日起3日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于3日。

6.3.4评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复。

## 7.定标

按照供应商须知前附表的规定，比选人组建定标领导小组。

7.1定标方式

7.1.1比选人依据评审小组的评审结果确定成交人并在安徽交控招采平台及交控建工集团官网进行公示，公示时间不少于3日。

7.1.2定标工作按以下程序进行：

（1）经公示无异议，未发现成交候选人在比选响应活动中有弄虚作假等不良行为，确定推荐的第一成交候选人为成交方；

（2）如第一成交候选人放弃成交，或者被查实存在影响成交结果的违法行为，比选人可确定第二成交候选人为成交方，也可重新组织比选；

7.1.3供应商对评审过程有异议或质疑的，应由原评审小组进行复核并出具明确的书面意见。

## 8.合同授予

### 8.1成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 8.2履约保证金

8.2.1在签订合同前，成交人应向比选人提交履约保证金。履约保证金的金额和履约保证金的形式详见供应商须知前附表第21条。

8.2.2成交人不能按本章第8.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给比选人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.3签订合同

比选人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据比选文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给比选人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。签约合同价的确定以启封时宣布的报价与经供应商确认的修正（如有）后的报价中较低的为准。

## 9. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与比选人串通报价，不得向比选人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

## 10投诉

10.1 供应商或其他利害关系人认为比选活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料详见第二章40款要求。

10.2 监督部门联系方式：18605587559。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：合同签订前成交人应向比选人免费提供装订成册的响应文件2份。

- 第三章 评审办法（两阶段平均值法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素和评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 评审办法 | 评审价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标。 （1）商务和技术得分较高的供应商优先； （2）商务和技术得分也相同时，则以递交响应文件在前的优先。 |
| 1.2 | 评分分 值构成(总 分100分) | 企业业绩： 30 分 项目管理人员： 20 分 施工组织设计： 50 分 |
| 1.3 | 评审基准价计算 | - a.确定评审价 评审价=响应函文字报价； - b.纳入评审价平均值计算均须满足的情形 - （a）通过报价文件初步评审的响应文件的评审价； - （b）投标报价不高于最高投标限价； - c.计算评审价平均值 - 以通过上述“b.纳入评审价平均值计算均须满足的情形”评审的响应文件的评审价作为有效评审价；如出现无法计算评审价平均值的情况，评审小组将否决所有响应。 对所有有效评审价进行算术平均得出评审价平均值。 - d.确定响应总报价评审基准价 - 响应总报价评审基准价=评审价平均值，响应总报价评审基准价除存在计算错误之外，不随任何因素发生变化。 |

商务文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6项的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的规定 |
|  |  | 未出现响应报价 | 商务文件中未出现有关响应报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 供应商资质 | 符合第二章“资格审查条件附录1”规定 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 供应商业绩 | 符合第二章“资格审查条件附录2”规定 |
|  |  | 供应商信誉 | 符合第二章“资格审查条件附录3”规定 |
|  |  | 项目施工负责人 | 符合第二章“资格审查条件附录4”规定 |
|  |  | 主要管理人员要求 | 符合第二章 “资格审查条件附录5”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第7项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第8项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第15项规定 |
|  |  | 委派项目管理人员承诺 | 符合第二章“资格审查条件附录6”规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第16项规定 |

## 报价文件初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如要求）、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6项的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的规定 |
| 2.2.2 | 响应性评审标准 | 响应报价 | （1）响应报价未超过比选文件设定的最高限价（如有）。 （2）响应报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （3）同一供应商未递交两个以上不同的响应报价，但比选文件要求提交备选报价的除外。 |
|  |  | 响应报价不可竞争内容 | （1）安全文明施工费符合比选文件要求。 （2）人工费工日单价符合比选文件规定（如有）。 （3）已标价工程量清单中未更改比选文件确定的暂列金额、暂估价。 （4）税率符合比选文件规定。 |
|  |  | 不平衡报价评审 | 对已标价的工程量清单报价书中的全费用综合单价明显高出最高限价对应部分或相比明显降幅过大的情况，评审小组可认定为恶意不平衡报价，否决其响应。 |
|  |  | 其他情形 | （1）清标结果未显示供应商的响应文件存在以下情形之一： ①不同供应商的响应文件存在异常一致的情形 ②弄虚作假的情形 （2）项目评审中，多家供应商响应报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常评审的，评审小组应确定项目响应报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监督部门调查。 |

一阶段商务及技术详细评审标准

| 条款号 | 评分因素及分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 企业业绩（30分） | 企业业绩评分 | 30分 | 自2021年1月1日以来承担过1个单项工程合同金额不小于比选公告3.2条规定业绩要求。满足资格审查条件的得基本分24分，每增加1个业绩得3分，本项满分30分。 注：供应商提供的业绩证明资料同供应商须知前附表附录2 中规定。 |
| 2.3.2 | 项目管理人员 （20分） | 项目施工负责人资格 | 7分 | 1.符合比选文件最低要求得5.6分； 2.在满足比选文件最低要求的基础上，持有市政公用工程专业注册二级建造师或工程师职称加1分； 3.在满足比选文件最低要求的基础上，持有市政公用工程注册一级建造师或高级工程师职称加1.4分。 |
|  |  | 技术负责人资格 | 7分 | - 1.符合比选文件最低要求得5.6分； - 2.在满足比选文件最低要求的基础上，持有市政公用工程注册一级建造师或高级工程师职称的加1.4分,最高得1.4分。 |
|  |  | 专职安全员资格 | 6分 | 1.符合比选文件最低要求得4.8分， 2. 在满足比选文件最低要求的基础上，每增加一个持有行政主管部门颁发的安全生产C证的专职安全员的加1.2分,最高得1.2分。 |
| 2.3.3 | 施工组织设计 （50分） | 施工总平面图、资源配备计划、施工方案与技术措施 | 15分 | 供应商应按以下要点编制工程施工方案（文字宜精炼、内容具有针对性） - 1）施工总平面图 - 2）资源配备计划 3）施工方案与技术措施 满足比选文件要求得9分，根据本工程实际情况提出合理性、针对性举措的加0-6分。 |
|  |  | 质量、进度、安全、环境保护、文明施工管理体系与措施 | 15分 | 供应商应按以下要点编制工程施工方案（文字宜精炼、内容具有针对性） - 1）质量管理体系与措施 - 2）工程进度计划与措施 3）安全管理体系与措施 4）环境保护管理、文明施工的体系与措施 满足比选文件要求得9分，根据本工程实际情况提出合理性、针对性举措的加0-6分。 |
|  |  | 对本工程重点和难点的分析及保证措施 | 20分 | 满足比选文件要求得12分，根据本工程实际情况提出合理性、针对性举措的加0-8分。 |
|  |  | 注： 1.建议编制要求如下： （1）页面排版要求：纸张：A4;行距：固定值 22 磅；页边距：上 2.5 厘米，其余均为 2.0 厘米； （2）字体图片要求：字体：宋体；标题：三号； 其他为四号；图表图片大小由供应商自行决定； （3）编制篇幅:施工组织设计最多不超过 50 页。 （4）应结合工程实际特点及需要，国家及地方现有工法规范已有的内容无需重复编制。 2.评审小组结合本工程特点，根据供应商编制施工组织设计的针对性、可行性、合理性、语言精练度进行评审。 |  |  |
| 需要补充的其他内容 |  | 对于施工组织设计等主观评分项，以 0.1 分为分割点，即评分依次为 0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。评审内容缺项的该项得 0 分。 |  |  |

二阶段报价详细评审标准

| 2.3.4 | 评审办法 | 对通过商务及技术文件评审的5家入围供应商报价文件进行评审，入围供应商报价低于且最接近评审基准价的供应商为第一中标候选人，入围供应商报价低于且次接近评审基准价的供应商为第二中标候选人，按此类推依次排序；若存在入围供应商报价低于评审基准价的供应商不足三名时，则由高于且最接近评审基准价的供应商递补，高于且次接近评审基准价的供应商再递补，按此类推依次排序推荐1至3名成交候选人（若供应商评审价相同，商务和技术得分较高的供应商优先；若商务和技术得分也相同时，则以递交响应文件在前的优先）。 |
| --- | --- | --- |

1. 评审方法

本次评审方法为两阶段平均值法。评审小组首先对响应文件的技术部分进行评审，对技术上满足要求的响应文件原则上确定5家。再对通过商务及技术文件评审的5家入围供应商报价文件进行评审，入围供应商报价低于且最接近评审基准价的供应商为第一中标候选人，入围供应商报价低于且次接近评审基准价的供应商为第二中标候选人，按此类推依次排序；若存在入围供应商报价低于评审基准价的供应商不足三名时，则由高于且最接近评审基准价的供应商递补，高于且次接近评审基准价的供应商再递补，按此类推依次排序推荐1至3名成交候选人（若供应商评审价相同，商务和技术得分较高的供应商优先；若商务和技术得分也相同时，则以递交响应文件在前的优先）。

2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 分值构成与评审标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1）企业业绩：见评审办法前附表；

（2）项目管理人员：见评审办法前附表；

（3）施工组织设计：见评审办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分标准

（1）企业业绩评分标准：见评审办法前附表；

（2）项目管理人员评分标准：见评审办法前附表；

（3）施工组织设计评分标准：见评审办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价大小写不一致时，按细微偏差处理，并以报价大写填报的为准。

3.2第一个信封详细评审

3.2.1 评审小组按本章第 2.3.1、2.3.2、2.3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各供应商的商务和技术得分。

评审小组按照供应商的商务和技术得分由高到低排序，排名在评审办法前附表规定数量以内的供应商，其响应文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，比选人将按照第二章“供应商须知”规定的地点对通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1 评审小组依据本章第 2.2.1 项、第 2.2.2 项规定的评审标准对响应文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应。

3.4.2 响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的响应报价有其他错误的， 评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其响应。

（1）在比选人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在比选人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从响应报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但供应商修改了该子目的工程数量，则其合价按比选人给定的工程数量乘以供应商所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终响应报价若超过最高响应限价（如有），评审小组应否决其响应。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评审小组按本章第 2.3.4 款规定进行评审，确定成交候选人。

3.5.2 评审小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评审小组应认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其响应。

3.6 响应文件相关信息的核查

3.6.1在评审过程中，评审小组应查询国家或行业主管部门的市场信用信息管理系统，对供应商的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若响应文件载明的信息与国家或行业主管部门的市场信用信息管理系统发布的信息不符，使得供应商的资格条件不符合比选文件规定的，评审小组应当否决其响应。（适用于未进行资格预审的）

3.6.2 评审小组应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与比选人之间存在的串通响应的情形进行评审和认定。供应商存在串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应。

（1）有下列情形之一的，属于供应商相互串通响应：

a.供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

b.供应商之间约定成交人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃响应或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应；

e.供应商之间为谋取中标或排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为供应商相互串通响应：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或个人办理响应事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或响应报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

f.不同供应商的响应保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于比选人与供应商串通响应：

a.比选人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

b.比选人直接或间接向供应商泄露标底、评审小组成员等信息；

c.比选人明示或暗示供应商压低或抬高响应报价；

d.比选人授意供应商撤换、修改响应文件；

e.比选人明示或暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

f.比选人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

（4）供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书响应；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 响应文件的澄清和说明

3.7.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。供应商不按评审小组要求澄清或说明的，评审小组应否决其响应。

3.7.2 澄清和说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。供应商的书面澄清、说明属于响应文件的组成部分。

3.7.3 评审小组不得暗示或诱导供应商作出澄清、说明，对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清或说明，直至满足评审小组的要求。

3.7.4 凡超出比选文件规定的或给比选人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.8 评审结果

评审小组完成评审后，应当向比选人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）比选项目基本情况

（二）比选过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格。

# 第四章 合同条款及格式

（另附）

# 第五章 工程量清单

（另册）

# 第六章 图 纸

（另册）

# 第七章 技术标准和要求

一、本工程采用的标准与规范(包含但不限于)

| 1、 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300—2013 |
| --- | --- |
| 2、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2018 |
| 3、 《砌体结构工程施工质量验收规范》 | GB50203—2011 |
| 4、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204—2015 |

| 5、《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB50205—2020 |
| --- | --- |
| 6、 《木结构工程施工质量验收规范》 | GB50206—2012 |
| 7、 《屋面工程质量验收规范》 | GB50207—2012 |
| 8、 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209—2010 |
| 9、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210—2018 |
| 10、 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242—2016 |
| 11、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 | GB50303—2015 |
| 12、 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 | GB50325—2020 |
| 13、 《绿色建筑评价标准》 | GB—T50378—2019 |

14、 《工程测量规范》                             GB50026—2007

15、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和

国以及安徽省或行业的有关工程建设标准、规范的要求。

二、承包人采购材料准入品牌明细表

| 名称 | 名称 | 细目名称 | 规格型号 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 圆钢 | 马钢(仅限马鞍山钢铁股份 有限公司)、沙钢、武钢、 济钢、南钢、日照钢铁或相 当于上述档次的品牌 | 符合GB1499.2-2007, GB1499.1-2008的相关规定 |  |
|  |  | 带肋钢筋 | 马钢(仅限马鞍山钢铁股份 有限公司)、沙钢、武钢、 济钢、南钢、日照钢铁或相 当于上述档次的品牌 | 符合GB1499.2-2007, GB1499.1-2008的相关规定 |  |
| 2 | 水泥 | 袋装水泥 | 海螺、巢湖、铸牌或相当于 上述档次的品牌 |  |  |
| 3 | 地砖(承 包人采 购发包 人批准) | 防滑地砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、东 鹏、蒙娜丽莎、亚细亚、鹰 牌或相当于上述档次的品牌 | 符合《国标GBT 4100-2015陶 瓷砖》的标准要求；应符合 GB6566-2010《建筑材料放射 性核素限量》标准要求； |  |
|  |  | 釉面瓷砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、东 鹏、蒙娜丽莎、亚细亚、鹰 牌或相当于上述档次的品牌 | 产品应符合GB/T4100-2015 《陶瓷砖》标准要求； |  |
|  |  | 透水砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、东 鹏、蒙娜丽莎、亚细亚、鹰 牌或相当于上述档次的品牌 | 符合《国标GBT 4100-2006陶 瓷砖》的相关规定 |
| 4 | 墙砖(承 包人采 购发包 人批准) | 墙面砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、东 鹏、蒙娜丽莎、亚细亚、鹰 牌或相当于上述档次的品牌。 | 符合《国标GBT4100-2006陶 瓷砖》的相关规定 |
|  |  | 木纹砖及其他 规格(具体见 图纸及清单) | 诺贝尔、冠军、斯米克、东 鹏、蒙娜丽莎、亚细亚、鹰 牌或相当于上述档次的品牌。 | 符合混凝土结构工程施工质量 验收规范GB50204的相关规 定 |
| 5 | 石材 | 石材地面大理 石(门槛石) | 大板版面符合A级优等品要 求，光泽度≥90,六面防3度 密缝处理，晶面研磨5遍 | 天然石材产品应符合 《天然大理石建筑板材》 (GB/T19766-2016)标准要求； |
|  |  | 黑金沙石材 | 光泽度≥90,六面防3度， 密缝处理，晶面研磨5遍 | 天然石材产品应符合 《天然大理石建筑板材》 (GB/T19766-2016)标准要求； |
|  |  | 芝麻黑火烧面 | 光泽度≥90,六面防3度， 密缝处理，晶面研磨5遍 | 天然石材产品应符合 《天然大理石建筑板材》 (GB/T19766-2016)标准要求； |
| 6 | 吊顶 | 铝塑板 | 上海吉祥、华西村、华源、 雅丽泰、方大或相当于上述 档次的品牌 | 燃烧等级A级 |
|  |  | 木工板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟或 相当于上述档次的品牌 |  |
|  |  | 矿棉板 | 阿姆斯壮、龙牌、优时吉博 罗或相当于上述档次的品牌 |  |
|  |  | 铝板 | 一线品牌 |  |
|  |  | 石膏板 | 龙牌、可耐福、拉法基或相 当于上述档次的品牌 |  |
| 7 | 卫生间隔断 | 公共卫生间隔 断 | 见图纸和清单 | 1:成品卫生间隔断(抗倍特板) 2:配套五金配件安装 其他：加工、运输、安装、成 品保护 |
|  |  | 客房卫生间成 品淋浴隔断 | 见图纸和清单 | 1:成品卫生间隔断(基石、钢化 玻璃移门防爆型、导轨、铝合 金框料) 2:配套五金配件安装 其他：加工、运输、安装、成 品保护 |
| 8 | 涂料 | 外墙涂料 | 三棵树、华润、固克、水性 科天或相当于上述档次的品 牌 | 真石漆必须使用黑色底漆 |
|  |  | 内墙涂料 | 多乐士、立邦、华润、水性 科天或相当于上述档次的品 牌 |  |  |
| 9 | 防水 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、宏源、卓 宝或相当于上述档次的品牌 |  |  |
|  |  | SBS改性沥青 卷材 | 4mm厚，聚酯胎， -20°抗冻 |  |  |
| 10 | 保温 | 岩棉制品类 | 康美达、海志达、宏达、恒 兴、冠岩、北大益丰、泰石 或相当于上述档次的品牌 | 岩棉类保温制品(无论何种岩 棉类保温制品，基层岩棉裸板 为此品牌) |  |
| 11 | 门 、 窗 、 幕墙 | 木门 | 木门选用实木复合烤漆门， 参考下述品牌型号或相当于 下述档次的品牌型号 TATA-001 欧派荣耀 OPYB-045 裕森YS S316 | 含门套、锁具、五金、附件等 |  |
|  |  | 木质、钢质防 火门(带门套) | 霍曼、瑞中天明、茂泰或相 当于上述档次的品牌 | 含五金、附件等 |  |
|  |  | 防盗门 | 王力、盼盼、步阳、新多或 相当于上述档次的品牌a | 含五金、附件等 |  |
|  |  | 门窗铝型材 | 亚铝、南平、凤铝、坚美、 栋梁、伟业或相当于上述档 次的品牌 |  |  |
|  |  | 门窗密封胶 | 白云、硅宝、之江、中原或 相当于上述档次的品牌 |  |  |
|  |  | 幕墙密封胶 | 白云、硅宝、之江或相当于 上述档次的品牌 |  |  |
|  |  | 门窗五金 | 坚朗、合和、杨氏立兴或相 当于上述档次的品牌 |  |  |
|  |  | 塑钢型材 | 海螺、实德、中财或相当于 上述档次的品牌 |  |  |
|  |  | 幕墙铝型材 | 亚铝、南平、凤铝、坚美或 相当于上述档次的品牌 |  |  |
|  |  | 地弹簧 | 浙江南浔、上海皇冠、广东 奔利、GMT或相当于上述档 次的品牌 |  |  |

|  |  | 玻璃 | 南玻、信义、台玻或相当于 上述档次的品牌 | 原厂加工合片即原厂原片(超 白浮法玻璃原片至最终中空成 品玻璃组件务必在同一品牌厂 家完成，包括切割、磨边、钢 化、镀膜、夹胶、合中空、包 装等工艺均在原厂完成，不接 受镀膜大板LOW-E产品异地 加工或组装深加工);颜色根 据设计要求调整，价格不调整； 达到国家玻璃使用规范要求， 所有玻璃必须贴保护膜、带有 品牌商标LOGO标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不锈钢夹板、 驳爪 | 坚朗、诺托、丝吉利亚或相 当于上述档次的品牌型号 |  |
| 12 | 洁具(承 包人采 购发包 人批准) | 洗脸盆、小便 器、蹲便器、 座便器、淋浴 器(混合龙头、 花洒、软管成 套件) | 科勒、TOTO、乐家、美标、 箭牌、安华、九牧、恒洁或 相当于上述档次的品牌型号 | 含所报品牌原厂的自动感应或 延时自闭水龙头、上下水配件、 附件等 |
| 13 | 角阀、地 漏 | 角阀、地漏 | 潜水艇、九牧、箭牌或相当 于上述档次的品牌型号 | 也可与卫浴五金同品牌 |
| 14 | 面板 | 插座、开关 | TCL-罗格朗(合资)、西蒙、 西门子、松下、鸿雁的86型 开关大翘板、插座防触电系 列或相当于上述档次的品牌 |  |
| 15 | 灯具 | L E D 灯 具 | 雷士、TCL、欧普、三雄极 光、佛山照明或相当于上述 档次的品牌； | 螺口e27灯头及钨丝灯不作要 求 |
| 16 | 配电箱 | 各种型号规格 | 箱内元器件采用梅兰日兰、 ABB、施耐德或相当于上述 档次的品牌 | 箱体采用国产优质冷轧钢板： 箱体宽度50-80cm的，厚度 ≥1.2mm,箱体宽度≥80cm的 厚度不低于1.5mm。表面均须 喷塑处理。 |
| 17 | 电线管 | UP VC阻燃电 线管(含管件) | 金德、伟星、联塑、中财、 顾地或相当于上述档次的品 牌 | 配件与主材品牌一致 |
| 18 | 电线、电 缆 | 电线、电缆 | 江苏远东、安徽绿宝、胜华、 宝胜、南洋等或相当于上述 档次的品牌 |  |

| 19 | 镀锌管 | 内涂塑外镀锌 管、衬塑镀锌 钢管、镀锌钢 管 | 金洲、友发、利达、衡水华 岐或相当于上述档次的品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 无缝钢 管 | 各规格无缝钢 管 | 上海宝钢、天津大无缝、鞍 钢、马钢、衡水华岐或相当 于上述档次的品牌 |  |
| 21 | 塑料给 排水管 | 室内、外给排 水管 | 金德、伟星、联塑、中财、 顾地或相当于上述档次的品 牌 | 含预埋件 |
| 22 | 水箱 | 不锈钢水箱 | 合肥顺昌、建湖高达、合肥 大信或相当于上述档次的品 牌 |  |
| 23 | 水泵、排 污泵 | 生活和消防水 泵、排污泵 | 上海连成、上海凯泉、上海 东方、熊猫或相当于上述档 次的品牌 |  |
| 24 | 双壁波 纹管 | HDPE双壁波 纹管 | 国通、联塑、中财、顾地、 伟星、金德或相当于上述档 次的品牌 |  |

注：

以上材料采用准入制的形式采购，即承包人应根据上述要求提交采购材料样品，经发包人和监理人检验确认满意后，方可采购进场，否则不得采购。承包人应另选其他样品，直至满足发包人和监理人要求为止。未经监理人批准并报发包人备案材料不得用于本项目，已经进场的非批 准材料，承包人必须无条件清理出场，同时处以2万元/次质量违约金。使用到工程实体的非批准材料必须做返工处理，同时处以5万元/次质量违约金。

第八章 响应文件格式

（项目名称）    标段

响应文件

## （商务及技术文件）

供应商： 	（盖单位章）

年     月     日

目	录

一、响应函（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、响应保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

（二）供应商近年完成的类似项目情况表

（三）供应商信誉情况

（四）拟委任的项目施工负责人（项目技术负责人、安全员）简历

- 承诺函

七、其他资料

- 一、响应函

（比选人名称）：

- 我方已仔细研究      （项目名称）      标段比选文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以报价文件响应函中的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 我方承诺在比选文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

3.工程质量：       ；工期：       。

4.我方将与本响应函一起提交响应保证金，且承诺响应保证金转出账户真实有效。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在双方进行合同谈判之前，我方将按照响应文件中填报人员及比选文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非比选文件另有约定，我方派驻本标段的项目项目施工负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方成交资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016 年第 17 号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（ 适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的成交人）；

6.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及比选文件、比选文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.               （其他补充说明）。

供  应  商 ：                         （盖单位章）

法定代表人 ：                         （签字或盖章）

日 期 ：          年       月           日

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 （盖单位章)

年      月      日

授权委托书

本人             （姓名)系          （供应商名称)的法定代表人，现委托        （姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               （盖单位章)

法定代表人：                               （签名)

身份证号码：

委托代理人：                               （签名)

身份证号码：

年     月     日

注：法定代表人参加响应并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加响应及签署文件的还须提供授权委托书。

- 三、响应保证金

采用现金（银行转账、银行电汇）的，供应商应在此提供电汇回单或转账凭据的扫描件、基本存款账户证明扫描件（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

- 四、施工组织设计

供应商应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有各项目的针对性，总页数不得超过50页）：

1、工程施工方案

1）施工总平面图

2）资源配备计划

3）施工方案与技术措施

2、管理体系与措施

1）质量管理体系与措施

2）工程进度计划与措施

3）安全管理体系与措施

4）环境保护管理、文明施工的体系与措施

3、对本工程重点和难点的分析及保证措施

4、其它

- 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组织机构图

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

（二）项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

## 六、资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 手机 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 手机 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目施工负责人（或注册建造师 |  |  | ） |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 | 供应商应提供关联企业情况，包括： （1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如供应商为上市公司，供应商应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与供应商单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据比选文件第二章“供应商须知”前附表附录1的要求在本表后附资质证书副本、安全生产许可证、营业执照副本等材料。

### （二）供应商近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目施工负责人 （或注册建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理单位及联系电话 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据比选文件第二章“供应商须知”前附表附录2的要求在本表后附相关证明材料；商务文件评审业绩要求详见评标办法业绩要求。

- 供应商信誉情况

需提供相关证明材料：

（1）供应商在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图扫描件；

（2）供应商在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图扫描件；

（3）供应商及其法定代表人、拟委任的项目施工负责人、技术负责人、安全员在近三年内均无行贿犯罪行为承诺函原件，承诺函格式见本表后；

（4）供应商或其法定代表人在“信用中国”网站中未被列入拖欠农民工工资失信联合奖惩对象名单的网页截图扫描件。

承 诺 函

致：                （比选人）

我单位参与               （项目名称）的投标，现在此承诺：至投标截止时间为止，           （供应商全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任的本项目施工负责人         （姓名）、技术负责人         （姓名）、安全员     （姓名）在近三年内均不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位（包括安徽省交通控股集团有限公司及其全资、控股子公司）近三年无放弃中标、放弃履约、串通投标、提供虚假投标材料等不良行为。

经评审小组或比选人核查，如果上述承诺事项与事实不符，我单位愿意承担被取消投标和中标资格等后果。

特此承诺。

供应商： （加盖公章）

年   月   日

供应商信誉承诺函

（该承诺函为响应函的有效组成部分）

（比选人名称）：

鉴于          （供应商名称）（以下称“供应商”）于   年   月   日参加        （项目名称）      标段的比选响应，我公司承诺：

1、我公司符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满 10 分的。

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 10 分（含 10 分)到 15 分且公布日距开标日超过 6 个月。

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 15 分（含 15 分)到 20 分且公布日距开标日超过 12 个月。

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 20 分（含 20 分)及以上且公布日距开标日超过 24 个月。

2、我公司在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入重大税收违法案件当事人名单。

3、我公司符合比选文件要求的其它信誉要求。

4、若我公司承诺与实际不符，愿接受比选人和相关部门的处理。

特此承诺。

供应商名称：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年      月      日

### （四）拟委任的项目施工负责人（技术负责人、安全员）简历

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 单位职务 |  |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 签约合同价金额 （万元） |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约，目前任职项目： ， 担任职位： 。 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目施工负责人、技术负责人、安全员相关情况。

2.供应商应根据比选文件第二章“供应商须知”前附表附录4、附录5的要求在本表后附相关证明材料。

### （五）委派项目管理人员承诺函

致：                  （比选人）

我单位参与               （项目名称）比选响应，现在此承诺：若我方成交，我方将严格按照合同要求，派驻现场的项目施工负责人（姓名）        、技术负责人（姓名）        、安全员（姓名）         ，与响应文件委派的管理人员一致，按比选人的要求履职尽责。若更换项目管理人员需征求比选人同意，更换的项目管理人员的资质不得低于原项目管理人员资格并处罚金，更换项目项目施工负责人处罚金10万元、更换技术负责人处罚金8万元、更换安全员各处罚金3万元。

供应商：           （加盖公章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

## 七、其他资料

相应人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评标办法要求，由供应商自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消响应或成交资格，其响应保证金按规定予以处理。

（项目名称）    标段

响应文件

## （报价文件）

供应商： 	（盖单位章）

年     月     日

## 一、响应函

（比选人名称）：

- 1.我方已仔细研究             （项目名称）       标段比选文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）            （小写：        ）的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 2.我方已按比选文件要求详细审核并确认全部比选文件及有关附件，充分理解比选价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的响应报价不低于企业个别成本。

- 3.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4. 	       （其他补充说明）。

供应商： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 	电话： 	传真：

日期：     年     月     日

## 二、工程量清单

（需附比选文件附件中提供的详细清单）

三、异常低价评审表

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程响应报价（元） |  |
| 最高响应限价（控制价）对 应单位工程价格（元） |  |
| 降低工程造价的说明 |  |
| 承诺 | - 我公司对该表提供的内容及相关资料均 属实； - 我公司承诺没有比选文件约定的降低响应报价的禁止情形。 - 我公司承诺具备合同履行能力及工程质 量安全控制能力。 |

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

日      期：        年      月       日

注：

1.供应商根据其单位工程报价情况，确定是否提供；

2.此表格后附异常低价评审的相关证明材料；

3.每个单位工程独立制表；

4.若供应商提供的相关资料与承诺不符，比选人有权取消其中标（或定标候选）资格，并报比选人监督管理部门。

5.供应商在制作响应文件时该页可放置在报价文件中。